様式第２号（３）（第３条、第５条、第９条関係）

整備項目表（公共交通機関の施設）

| 整備箇所等 |  | 整 備 項 目 |  | 整備状況 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 移動円滑化経路 |  | ア 公共用通路と車両等の乗降口との間の経路に移動円滑化経 路を、乗降場ごとに１以上設けているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | イ 移動円滑化経路の床面に高低差がある場合には、傾斜路又 はエレベーターを設けているか。ただし、構造上の理由によ り傾斜路若しくはエレベーターを設置することが困難である 場合であって、エスカレーター（構造上の理由によりエスカ レーターを設置することが困難である場合には、エスカレー ター以外の昇降機であって車いす使用者の円滑な利用に適し た構造のもの）をもってこれに代えることができるとき、又 は公共交通機関の施設に隣接しており、かつ、当該公共交通 機関の施設と一体的に利用される他の施設の傾斜路若しくは エレベーターを利用することにより高齢者、障害者等が公共 交通機関の施設の営業時間内において常時公共用通路と車両 等の乗降口との間の移動を円滑に行うことができるときを除 く。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  | ウ 公共用通路と車両等の乗降口との間の経路であって、主た る通行の用に供するものと当該公共用通路と当該車両等の乗 降口との間に係る移動円滑化経路が異なる場合には、これら の経路の長さの差は、できる限り小さくしているか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  | エ 乗継ぎ経路のうち、別表第１第３号イ⑵及び⑶、同号ハ⑵､同号二⑵、同号ホ⑵、同号ヘ⑵並びに同号チに定める基準に適合するものを、乗降場ごとに１以上設けているか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  | オ 主たる乗継ぎ経路と別表第１第３号イ⑸に定める基準に適合する乗継ぎ経路が異なる場合には、これらの経路の長さの差は、できる限り小さくしているか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  | カ 線路、水路等を挟んだ各側に公共用通路に直接通ずる出入口がある鉄道の駅には、別表第１第３号イ⑴の規定にかかわらず、当該各側の出入口に通ずる移動円滑化経路をそれぞれ１以上設けているか。ただし、鉄道の駅の規模、出入口の設置状況その他の状況及び当該鉄道の駅の利用の状況を勘案して、高齢者、障害者等の利便を著しく阻害しないと知事が認める場合を除く。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
| ２ 視覚障害者誘導 用のブロック等 |  | ア 公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成する通路 等（これらの通路等とエレベーター、便所、券売機及び案内 板等との間の経路を構成する通路等を含む。）には、線状ブ ロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、 又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | イ 階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接す る通路等には、点状ブロック等を敷設しているか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
| ３ 出入口 |  |  |  |  |  |
|  | (１) 各室の出 入口 | ア 幅は、８０㎝以上か。 |  | 適・否 |  |
|  |  | イ 出入口に設ける戸 |  |  | 該当・ 非該当 |
|  |  |  | （ア） 車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造（回転 式を除く。）とし、かつ、その前後に高低差がないか。 | 適・否 |  |
|  |  |  | （イ） 全面が透明な戸を設ける場合には、衝突を防止する 措置を講じているか。 | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  |  | （ウ） 自動的に開閉する構造の戸を設ける場合には、利用 者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができ る装置を設けているか。 | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  | ウ 通行の際に支障となる段を設けていないか。 |  | 適・否 |  |
|  | (２) 移動円滑化 経路を構成す る出入口 | ア 幅は、９０㎝以上か。 |  | 適・否 |  |
|  |  | イ 出入口に設ける戸 |  |  | 該当・ 非該当 |
|  |  |  | （ア） 車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造回転式 を除く。）とし、かつ、その前後に高低差がないか。 | 適・否 |  |
|  |  |  | （イ） 全面が透明な戸を設ける場合には、衝突を防止する 措置を講じているか。 | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  |  | （ウ） 自動的に開閉する構造の戸を設ける場合には、利用 者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる 装置を設けているか。 | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  | ウ 通行の際に支障となる段を設けていないか。 |  | 適・否 |  |
| ４ 改札口 |  | 改札口 |  |  | 該当・ 非該当 |
|  | (１) 自動改札機 | 改札口に自動改札機を設ける場合には、自動改札機又はその 周辺において自動改札口への進入の可否を示すとともに、乗車 券等の挿入口を色で縁取ること等により容易に識別できるものか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  | (２) 移動円滑化 経路を構成す る改札口 | ア 幅は、９０㎝以上か。 |  | 適・否 |  |
|  |  | イ 通行の際に支障となる段を設けていないか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | ウ 改札口に自動改札機を設ける場合には、自動改札機又は その周辺において自動改札口への進入の可否を示すとともに、乗車券等の挿入口を色で縁取ること等により容易に識別できるものか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
| ５ 通路等 |  |  |  |  |  |
|  | (１) 通路等 | ア 傾斜路に接する部分の通路等の幅は、１．５メートル以上 か。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  | イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | ウ 段を設ける場合には、別表第１第３号ホ（１）（三）に定 める基準に適合しているか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  | エ 突出物等通行の支障となるものを設けていないか。ただし、 視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を 講じた場合を除く。 |  | 適・否 |  |
|  |  | オ 排水溝に溝ぶたを設ける場合には、当該溝ぶたは、つえ、 車いす等の使用者の通行に支障のない構造としているか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  | (２) 移動円滑化 経路を構成す る通路等 | ア 幅は、１．８ｍ以上か。 |  | 適・否 |  |
|  |  | イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | ウ 通行の際支障となる段を設けていないか。ただし、構造上 の理由によりやむを得ず段を設ける場合には、別表第１第３ 号ヘ（２）に定める基準に適合する傾斜路を併設しているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | エ 戸を設ける場合には、別表第１第３号ハ（２）に定める基 準に適合しているか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  | オ 突出物等通行の支障となるものを設けていないか。ただし、 視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を 講じた場合を除く。 |  | 適・否 |  |
|  |  | カ 排水溝に溝ぶたを設ける場合には、当該溝ぶたは、つえ、 車いす等の使用者の通行に支障のない構造としているか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  | キ 照明設備が設けられているか。 |  | 適・否 |  |
| ６ 傾斜路（その踊場を含む。） |  |  |  |  |  |
|  | (１) 一般の傾斜 路 | 一般の傾斜路 |  |  | 該当・ 非該当 |
|  |  | ア 両側に手すりを２段で設けるとともに、その上段の手すり の両端には、傾斜路の行き先を点字で表示しているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | ウ 両側に、側壁又は立ち上がりを設けているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | エ 前後の通路等と容易に識別できるものか。 |  | 適・否 |  |
|  | (２) 移動円滑 化経路を構成 する傾斜路 | ア 幅は、階段に代わるものにあっては１．２ｍ以上、階段に 併設するものにあっては９０㎝以上か。 |  | 適・否 |  |
|  |  | イ 両側に手すりを２段で設けるとともに、その上段の手すり の両端には、傾斜路の行き先を点字で表示しているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | エ こう配は。１／１２（屋外に設けられる場合には、１／２０ ）を超えていないか。ただし、高さ１６㎝以下のものについて は、１／８を超えていないか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | オ 両側に、側壁又は立ち上がりを設けているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | カ 前後の通路等と容易に識別できるものか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | キ 高さが７５㎝（屋外に設けられる場合には、６０㎝）を超 えるものについては、高さ７５㎝（屋外に設けられる場合に は、６０㎝）以内ごとに踏幅が１．５ｍ以上の踊場を設けて いるか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
| ７ 階段（その踊場 を含む。） |  | 階段（その踊場を含む。） |  |  | 該当・ 非該当 |
|  |  | ア 両側に手すりを連続して２段で設け、その上段の手すりの 両端には、階段の行き先を点字で表示しているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | イ 幅が４ｍ以上の階段には、中間に手すりを連続して設けて いるか。ただし、踊場の部分を除く。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  | ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | エ 回り段を設けていないか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | オ 段を容易に識別できるものか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | カ 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造と しているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | キ 高さが３ｍを超えるものには、高さ３ｍ以内ごとに踏幅 が１．２ｍ以上の踊場を設けているか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  | ク 両側に立ち上がりが設けられているか。ただし、側面が 壁面である場合を除く。 |  | 適・否 |  |
|  |  | ケ 照明設備が設けられているか。 |  | 適・否 |  |
| ８ 昇降機 |  |  |  |  |  |
|  | (１) 移動円滑化 経路を構成す るエレベータ ー及び乗降ロ ビー | 移動円滑化経路を構成するエレベーター及び乗降ロビー |  |  | 該当・ 非該当 |
|  |  | ア かごは、幅１．４ｍ以上、奥行き１．３５ｍ以上か。ただ し、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、かごの奥 行きが１．３５ｍ以上のもの（開閉するかごの出入口を音声に より知らせる装置が設けられているものに限る。）を除く。 |  | 適・否 |  |
|  |  | イ かご及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ８０㎝以上か。 |  | 適・否 |  |
|  |  | ウ かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類する ものがはめ込まれていることにより、かご外からかご内が視 覚的に確認できる構造か。 |  | 適・否 |  |
|  |  | エ かごの出入口が複数あるエレベーターには、開閉するかご の出入口を音声により知らせる装置を設けているか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  | オ かご内には、かごが停止する予定の階を表示する装置及び かごの現在位置を表示する装置を設けているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | カ 乗降ロビーは、高低差がなく、その幅及び奥行きは、それ ぞれ１．５ｍ以上か。 |  | 適・否 |  |
|  |  | キ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい 位置に制御装置を設けているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | ク かご内には、手すりを設けているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | ケ かご内には、車いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路 の出入口の戸の開閉状態を確認することができる鏡を設けているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | コ かごの出入口には、利用者を感知し、かご及び昇降路の出 入口の戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | サ 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を表示する装置 を設けているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | シ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置（車いす使用者が 利用しやすい位置に設けられたものを除く。）は、視覚障害者が円滑に操作できる構造か。 |  | 適・否 |  |
|  |  | ス かご内又は乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音 声により知らせる装置を設けているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | セ かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出 入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | ソ 地震、火災、停電等の際に管制運転を行うエレベーターを 設ける場合には、管制運転を行っている旨を音声及び文字で 知らせる装置を設けているか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  | タ かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を 有しているか。 |  | 適・否 |  |
|  | (２) 移動円滑化 経路を構成す るエレベータ ー | 移動円滑化経路を構成するエレベーターの台数、かごの幅及び奥行きは、公共交通機関の施設の高齢者､障害者等の利用の状況を考慮しているか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  | (３) 移動円滑化 経路を構成す るエスカレー ター | 移動円滑化経路を構成するエスカレーター |  |  | 該当・ 非該当 |
|  |  | ア 上り専用のもの及び下り専用のものをそれぞれ設けている か。ただし、利用者が同時に双方向に移動することがない場 合を除く。 |  | 適・否 |  |
|  |  | イ 踏段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げがなされたも のか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | ウ 昇降口において、３枚以上の踏段が同一平面上にあるもの か。 |  | 適・否 |  |
|  |  | エ 踏段相互の境界を容易に識別できるものか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | オ くし板と踏段との境界を容易に識別できるものか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | カ エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等に おいて、エスカレーターへの進入の可否が示されているか。 ただし、上り専用又は下り専用でないものを除く。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  | キ 幅は、８０㎝以上か。ただし、複数のエスカレーターが隣 接する位置に設けられる場合には、そのうち１のエスカレー ターのみが適合していれば足りるものとする。 |  | 適・否 |  |
|  |  | ク 踏段の面を車いす使用者が円滑に昇降するために必要な広 さとすることができる構造であり、かつ、車止めが設けられ ているか。ただし、複数のエスカレーターが隣接する位置に 設けられる場合には、そのうち１のエスカレーターのみが 適合していれば足りるものとする。 |  | 適・否 |  |
|  |  | ケ エスカレーターの行き先及び昇降方向を音声により知らせ る設備が設けられているか。 |  | 適・否 |  |
| ９ 乗降場 |  |  |  |  |  |
|  | (１) 鉄道の駅の プラットホー ム | 鉄道の駅のプラットホーム |  |  | 該当・ 非該当 |
|  |  | ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | イ 排水のための横断こう配は、１％を標準としているか。 ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合、又はホーム ドア若しくは可動式ホームさくが設けられている場合を除く。 |  | 適・否 |  |
|  |  | ウ プラットホームの縁端と鉄道車両の乗降口の床面の縁端と の間隔又は段差により車いす使用者の円滑な乗降に支障があ る場合には、車いす使用者の乗降を円滑にするための設備が １以上備えられているか。ただし、構造上の理由によりやむ を得ない場合を除く。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  | エ ホームドア、可動式ホームさく、内方線付き点状ブロック その他の視覚障害者の転落を防止するための設備が設けられ ているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | オ プラットホームの線路側以外の端部には、利用者の転落を 防止するためのさくを設けているか。ただし、当該端部に 階段が設けられている場合その他利用者が転落するおそれのない場合を除く。 |  | 適・否 |  |
|  |  | カ 列車の接近を文字等により警告するための設備及び音声に より警告するための設備が設けられているか。ただし、電気 設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合、 又はホームドア若しくは可動式ホームさくが設けられている 場合を除く。 |  | 適・否 |  |
|  |  | キ プラットホームの縁端と鉄道車両の乗降口の床面の縁端と の間隔は、できる限り小さいか。また、構造上の理由により 間隔が大きいときは、警告のための設備が設けられているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | ク プラットホームと鉄道車両の乗降口の床面は、できる限り 平らか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | ケ 列車に設けられる車いすスペースに通ずる鉄道車両の乗降 口が停止するプラットホーム上の位置を表示しているか。 ただし、プラットホーム上の位置が一定しない場合を除く。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  | コ 照明設備が設けられているか。 |  | 適・否 |  |
|  | (２) 鉄道の駅 以外の乗降場 | 鉄道の駅以外の乗降場 |  |  | 該当・ 非該当 |
|  |  | 別表第１第３号リ（２）に定める基準に適合しているか。 |  | 適・否 |  |
| １０ 便所 |  | 便所 |  |  | 該当・ 非該当 |
|  | (１) 出入口付近 の案内設備 | 出入口付近に男子用及び女子用の区分（当該区分がある場合に限る。）並びに便所の構造を音、点字その他の方法で示すための設備を設けているか。 |  | 適・否 |  |
|  | (２) 多機能トイ レ | 多機能トイレを１以上設けているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | ア 出入口の幅は、８０㎝以上か。 |  | 適・否 |  |
|  |  | イ 出入口に戸を設ける場合には、車いす使用者が容易に開閉 して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  | ウ 自動的に開閉する構造の戸を設ける場合には、利用者を感 知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設け ているか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  | エ 出入口には、通行の際に支障となる段を設けていないか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | オ 内部は、車いす使用者その他の高齢者、障害者等が円滑に 利用することができるよう、十分な空間を確保し、かつ、 腰掛便座、手すり、洗面器等を適切に配置した構造か。 |  | 適・否 |  |
|  |  | カ 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | キ 多機能トイレに設ける洗面器 |  |  |  |
|  |  |  | （ア） 車いす使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、下 部に車いす使用者の利用しやすい空間が設けられてい るか。 | 適・否 |  |
|  |  |  | （イ） もたれかかったときに耐えうる強固なものか。 | 適・否 |  |
|  |  |  | （ウ） 水栓器具は、高齢者、障害者等が容易に操作する ことができるものか。 | 適・否 |  |
|  |  | ク 出入口又はその付近に、多機能トイレが設けられている旨 の適切な表示をしているか。 |  | 適・否 |  |
|  | (３) 別表第１第 １号チ（２） に定める基準 に適合する便 所 | 多機能トイレに加えて便所を設ける場合には、別表第１第１号チ（２）に定める基準に適合する便所を１以上（男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ１以上）設けているか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 ＊ |
|  | (４) 男子用小便 器 | ア 男子用小便器のある便所を設ける場合には、１以上を子ど も等の円滑な利用が可能な床置式等の小便器としているか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  | イ アにより床置式等の小便器を設けた場合における１以上の 便所の床置式等の小便器に、両側に手すりを適切に配置して いるか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  | (５) 乳幼児用い す及び乳幼児 のおむつ換え ができる設備 | 便所を設ける場合には、別表第１第１号チ（７）に定める基 準に適合する便所を１以上（男子用及び女子用の区分があると きは、それぞれ１以上）設けているか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  |  |  | （ア） 便房には、乳幼児用いすが設けられているか。 | 適・否 |  |
|  |  |  | （イ） 便所又は別表第１第１号チ（７）（二）ただし書に 規定する場所には、乳幼児のおむつ替えのできる設備が 設けられているか。 | 適・否 |  |
|  |  |  | （ウ） 乳幼児用いす又は乳幼児のおむつ替えのできる設備 が設けられた便所及び別表第１第１号チ（７）（二） ただし書に規定する場所の出入口又はその付近に、当該 設備が設けられている旨の適切な表示をしているか。 | 適・否 |  |
|  | (６) オストメイ ト用設備 | 便所を設ける場合には、便房にオストメイト用設備を設けた 便所を１以上（男子用及び女子用の区分があるときは、それぞ れ１以上）設けているか。 |  | 適・否 |  |
| １１ カウンター等 |  | カウンター等を設ける場合には、それぞれ１以上のカウンター等を車いす使用者の利用に配慮した高さとし、その下部に車いす使用者が利用しやすい空間を設けているか。ただし、カウンターについては、常駐する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合を除く。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
| １２ 案内板等 |  | ア 案内板等 |  |  | 該当・ 非該当 |
|  |  |  | （ア） 位置、高さ、照明等は、高齢者、障害者等に配慮し たものか。 | 適・否 |  |
|  |  |  | （イ） 文字の大きさ、書体、配色等は、高齢者、障害者等 が見やすく分かりやすいものとし、必要に応じ、子ども 等が理解しやすいよう平仮名、片仮名、図、記号等によ る表示を行っているか。 | 適・否 |  |
|  |  |  | （ウ） 必要に応じ、点字、音声その他の方法により視覚障 害者を案内する設備を設けているか。 | 適・否 |  |
|  |  | イ 公共用通路に直接通ずる出入口又は改札口の付近には、高齢者、障害者等の円滑な通行及び利用に配慮した設備の配置を表示した案内板その他の設備を設けているか。 ただし、高齢者、障害者等の円滑な通行及び利用に配慮 した設備の配置を容易に視認できる場合を除く。 |  | 適・否 |  |
|  |  | ウ 高齢者、障害者等の円滑な通行及び利用に配慮した傾斜路、 昇降機、便所、券売機又は乗車券等の販売を行う者が常駐する 窓口等の付近には、当該傾斜路、昇降機、便所、券売機又は乗 車券等の販売を行う者が常駐する窓口等があることを表示す る表示板を設けているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  | エ 案内、呼び出し等の窓口を設ける場合には、文字により情 報を表示する聴覚障害者に配慮した設備を設けているか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 ＊ |
|  |  | オ 消防法第１７条第１項の規定により消防の用に供する設備 の設置が必要な建築物（自動火災報知設備及び避難口誘導灯 の設置が必要なものに限る。）を設ける場合には、屋内から 直接地上へ通ずる出入口又は直通階段の出入口に設けることとされる避難口誘導灯は、点滅機能及び音声誘導機能により 視覚障害者及び聴覚障害者の避難に配慮したものか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 ＊ |
|  |  | カ 車両等の運行に関する情報を文字等により表示するための 設備及び音声により提供するための設備を設けているか。 ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむ を得ない場合は、この限りでない。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
| １３ 券売機 |  | 券売機を設ける場合には、別表第１第３号ワに定める基準に 適合する券売機をそれぞれ１以上設けているか。ただし、乗車 券等の販売を行う者の常駐する窓口が設けられている場合を除く。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
|  | (１) 車いす 使用者への配 慮 | 金銭投入口、ボタン等の高さは、車いす使用者の円滑な利用に配慮したものか。 |  | 適・否 |  |
|  | (２) 視覚障害者 への配慮 | 視覚障害者の円滑な利用に配慮した別表第１第３号ワ（２）に定める基準に適合する券売機を設けているか。 |  | 適・否 |  |
|  |  |  | （ア） ボタンのある券売機には、運賃等の主要なボタンに 点字による表示を行っているか。 | 適・否 |  |
|  |  |  | （イ） ボタンのない券売機には、音声により視覚障害者を 案内する設備を設けているか。 | 適・否 |  |
|  |  |  | （ウ） 券売機の横には、点字による運賃表を設けているか。 | 適・否 |  |
| １４ 授乳場所等 |  | ア 授乳場所等を設けているか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 ＊ |
|  |  | イ 出入口又はその付近に、授乳場所等が設けられている旨の 適切な表示をしているか。 |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |
| １５ 休憩設備 |  | ア 休憩設備を設けているか。ただし、利用者の円滑な移動に 支障を及ぼすおそれのある場合を除く。 |  | 適・否 |  |
|  |  | イ 休憩設備又はその付近に、休憩設備が設けられている旨の 適切な表示をしているか。 |  | 適・否 |  |

注意　「摘要」欄の＊印は、その整備項目が努力項目であることを示す。