## チェックリスト
冷凍設備チェックリスト |  |  |  | 事業所 | 点検日 |  |  | 点検者
高圧ガス保安法における 第二種製造者が確認すべき事項をリストにしました 日々の点検にお役立てください |  |  |  | ●第二種製造者（以下の能力の高圧ガスを製造する事業者）
|  |  |  | 二酸化炭素・フルオロカーボン（不活性のものに限る） |  |  | ２０トン以上５０トン未満／日
|  |  |  | フルオロカーボン（不活性のものを除く）・アンモニア |  |  | ５トン以上５０トン未満／日
|  |  |  | その他 |  |  | ３トン以上２０トン未満／日
（１） 設置前 | (１)－１ 新たに設置する 設備はないか | 【確認】 設備設置の２０日前までに製造事業届出をしたか |  |  |  | 埼玉県化学保安課HP 「冷凍機設置に関する 手続の手引」参照 |  |  | 適 | 該当なし
|  | 根拠 | 高圧ガス保安法第５条第２項 冷凍保安規則第４条
（２） 設置中 | (２)－１ 技術上の基準を 満たしているか | 【確認】 「技術上の基準チェックリスト」で確認してください | [6 empty] | 適 | 該当なし
|  | 根拠 | 冷凍保安規則第７条 ※移動式は冷凍保安規則第８条
| (２)－２ 製造の方法の基準を 守っているか | 【確認】 安全弁又は逃し弁に付帯して設けた止め弁は 常に全開しているか（修理等を除く） | [6 empty] | 適 | 該当なし
|  | 根拠 | 冷凍保安規則第９条第１号
| (２)－３ 日常点検を 実施しているか | 【確認】 １日に１回以上施設の異常の有無を点検しているか 異常時には補修等危険を防止する措置を講じているか | [6 empty] | 適 | 該当なし
|  | 根拠 | 冷凍保安規則第９条第２号
| (２)－４ 修理・清掃の基準を 守っているか | 【確認】 ■事前に作業計画を定め、責任者の監視下で修理等を行っているか ■冷媒設備の修理等をするときは危険を防止するための措置をとっているか（可燃・毒） ■冷媒設備を開放して修理等をするときは、開放する部分に他の部分からガスが漏えい することを防止するための措置をとっているか ■修理等が終了したときは、設備が正常に作動することを確認した後に製造しているか | [6 empty] | 適 | 該当なし
|  | 根拠 | 冷凍保安規則第９条第３号
| (２)－５ バルブ操作の制限を 守れているか | 【確認】 バルブを操作する場合には、過大な力を加えないようにしているか | [6 empty] | 適 | 該当なし
|  | 根拠 | 冷凍保安規則第９条第４号
| (２)－６ 責任者を選任 しているか | 【確認】 冷凍保安責任者を選任しているか ※アンモニア（アンモニア／二酸化炭素の二元冷媒冷凍設備を除く）又はフルオロカーボン （不活性のものを除く）を冷媒ガスとし冷凍能力が２０トン以上のもので 省令で定められた要件を満たさない場合 | [6 empty] | 適 | 該当なし
|  | 根拠 | 高圧ガス保安法第27条の4第1項第2号 冷凍保安規則第36条
| (２)－７ 保安教育を 実施しているか | 【確認】 従業者に対して保安教育を実施しているか | [6 empty] | 適 | 該当なし
|  | 根拠 | 高圧ガス保安法第27条第4項 （参考）保安教育指針KHKS1801
| (２)－８ 設備台帳を 作成しているか | 【確認】 機器台帳に機器の履歴内容（修理・点検・部品交換）等を記録しているか | [6 empty] | 適 | 該当なし
|  | 根拠 | 指導事項
| (２)－９ 設備の変更計画は ないか | 【確認】 施設の位置・構造・設備の変更の工事の前に 変更届出をしたか（一部届出不要工事あり） |  |  |  | 埼玉県化学保安課HP 「冷凍機設置に関する 手続の手引」参照 |  |  | 適 | 該当なし
|  | 根拠 | 高圧ガス保安法第14条第4項 冷凍保安規則第18条
（３） その他 | (３)－１ 事故を報告しているか | 【確認】 高圧ガスについて災害が発生したとき（人的被害のない冷媒漏えいも含む）は 直ちに管轄行政庁に連絡し事故届を提出したか | [6 empty] | 適 | 該当なし
|  | 根拠 | 高圧ガス保安法第63条
| (３)－２ 承継はないか | 【確認】 事業の譲渡・相続・合併・分割により、第二種製造者の地位を継承したときに 遅滞なく承継届出をしたか | [6 empty] | 適 | 該当なし
|  | 根拠 | 高圧ガス保安法第10条の2
| (３)－３ 廃止していないか | 【確認】 高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なく廃止届出をしたか | [6 empty] | 適 | 該当なし
|  | 根拠 | 高圧ガス保安法第21条第3項
| (３)－４ 情報収集を 行っているか | 【確認】 関係法令や管轄行政庁のホームページを確認するなど自主保安に努めているか | [6 empty] | 適 | 該当なし
|  | 根拠 | 指導事項
（問合せ） 埼玉県 危機管理防災部 化学保安課 企画・高圧ガス担当 048-830-8443