薬局製剤製造業で必要な試験検査器具一覧表

試験検査設備器具一覧表

| 薬局の所在地 |  |
| --- | --- |
| 薬局の名称 |  |
| 開設者氏名 |  |

| 1 | 顕微鏡(倍率300倍以上のもの）、ルーペ(倍率10倍以上のもの)又は粉末Ｘ線回折装置 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 試験検査台 |  |
| 3 | デシケーター |  |
| 4 | はかり（感量１ｍｇのもの） |  |
| 5 | 薄層クロマトグラフ装置 |  |
| 6 | 比重計又は振動式密度計 |  |
| 7 | ｐＨ計 |  |
| 8 | ブンゼンバーナー又はアルコールランプ |  |
| 9 | 崩壊度試験器 |  |
| 10 | 融点測定器 |  |
| 11 | 調剤及び試験検査に必要な書籍 |  |

備 考