## 補足事項等
項番 | 種別 | 質問・照会 | 回答
1 | 対象施設 | 対象となるのは既存の施設であり、開設されていない施設は対象とはならないか。 | 既存施設への補助を想定しているため、補助対象とはなりません。
2 | 対象経費 | 協議の結果として内示を受けたが、内示額の範囲内で別の内容に変更は可能か。 | 協議した内容でない事業への変更を認めてしまうと協議の意味がなくなってしまうため、変更は原則として不可としています。ただし、真にやむを得ない事情があったり、社会通念上、変更した方が明らかに合理的だと認められる場合などは全く変更の余地がないわけではありません。その際は、担当課に事前相談してください。
3 | 事業の開始時期 | 交付決定前に入札、工事等に着手しても問題ないのか | 原則、県からの交付決定後に着手することを求めています。
4 | 協議資料 | 交付金補助対象整理表の留意事項ア「同一施設について、補助対象事業が複数にわたる場合は、それぞれの事業を区別し、見積もり等を分けること。その際、各事業の対象部分が重複しないよう留意すること。」とありますが、認知症高齢者グループホームが「認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業」の耐震化分及び非常用自家発電設備整備事業分を同時に実施したい場合は、どちらも協議をあげることは可能でしょうか。 | どちらも可能となりますが、上限額は増額しないことにご留意ください。また、整理票の留意事項も良く確認してください。
5 | 見積書 | 見積書について、複数の提出が必要か。 | 例年同様、公的機関の見積の提出が難しい場合は、工事請負業者等の見積を複数提出する必要があります。
6 | 申請回数 | 換気設備設置事業について、過去に他の事業（たとえばスプリンクラー設置事業など）の補助を受けている場合、今回の協議で換気設備設置事業の申請は不可でしょうか。 | 事業ごとに申請が一回なので問題ありません。
7 | 申請回数 | 換気設備設置事業について、地域医療総合確保基金のメニューで補助を受けた事業所は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の補助対象外でしょうか。 | そのとおり。
8 | 非常用自家発電設備整備事業に係る補足事項 | 補助対象とするのは、次のアからエを全て満たすものであること ア 専ら非常時に用いる設備とし、設置に当たり施設に付帯する工事を伴うもの。 イ 電気・ガス等のライフラインや物資等の供給が寸断された状況下においても、発災後７２時間以上の事業継続が可能となる設備であるもの。 ウ これらの設置場所については、津波や浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けない場所とするよう努めること。 エ 設置した非常用設備等の耐震性が確保されているか留意すること。 これを踏まえ、平時を含めた使用が想定される設備は対象外です。特に、太陽光など自然エネルギーを活用した発電設備については、平時における使用が想定されるだけでなく、 ①天候等により非常時において安定的に使用できないことが想定されること ②他の福祉施設（子ども・障害）とこの整理で横並びを取っていること から対象外です。 ※可搬型（ポータブル）の非常用自家発電設備は、施設に設置する工事が伴わない場合は対象外です。 ※施設整備の交付金なので設置工事は大前提ですので、施設に固定しない用途の場合は基本協議不可となります。
9 | 非常用自家発電設備整備事業に係る補足事項 | 非常用自家発電設備整備事業について、 ・専ら非常時に用いる設備とし、設置に当たり施設に付帯する工事を伴うもの。 ・可搬型（ポータブル）の非常用自家発電設備は、施設に設置する工事が伴わない場合は対象外です。 として、「付帯する工事」「設置する工事」という表現を用いていますが、発電機自体の設置工事は前提となりますので、 例えば、 ・可搬型（ポータブル）の非常用自家発電設備を施設に設置して、分電設備の切り替え工事も伴います のような場合であれば協議対象となり得るというものです。 非常時以外は、可搬型（ポータブル）の非常用自家発電設備を倉庫で保管していますといった場合や、単に可搬型（ポータブル）の非常用自家発電設備を施設に置いただけのような場合は対象外となります。 簡単に言えば、施設に設置し、かつ、施設に付帯する工事を伴うものが協議対象ということになりますのでご承知ください。 ○補助下限：総事業費500万円の考え方についてですが、非常用自家発電設備と燃料タンクを併せて協議する場合、 燃料タンクを除いた金額が500万円以上となる必要がございます。 なお、燃料タンクのみの協議は対象外となりますのでご留意ください。
10 | 太陽光発電の取扱について | 太陽光発電の設置に際し、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の非常用自家発電設備整備事業においては、基本的に対象外の旨お伝えしているところですが、 以下のメニューは太陽光発電設置に活用することが出来る可能性がありますので太陽光を活用した事業を行いたい際はご相談ください。 【太陽光発電の設置に活用できるメニュー】 ○地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 ・認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業（大規模修繕等分） ○地域医療介護総合確保基金 ・地域密着型サービス等整備等助成事業 ・介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業
11 | 換気設備に係る補足事項 | 感染リスクの高い風通しの悪い空間について、施設の構造や立地等により、十分な換気が行えない場合に、感染症対策等として有効な換気を定期的に行うことができる換気設備を設置するもの。 これを踏まえ、現に通常の換気（窓を開ける、換気扇を回す等）を行うことができる場合には補助対象外です。改正建築基準法（２００３年７月１日施行）では、全ての居室への換気設備の設置が義務づけられており、また、建築基準法第28条から、窓（またはその他の開口部）が無い居室は通常想定されないため、大部分の施設は、上記の前提条件に該当せず、補助の対象外となります。 本事業により補助が想定される場合は、例えば、以下のようになります。 ・窓があるものの、すぐ隣に建物が建ち、全く風が抜けない ・火山灰が降る等、周辺の環境により、常時窓を開けることが困難である場合 等 ○エアコンは一般的に換気機能を有していないため、補助対象外です。換気機能を有するものであっても、形状や機能において、エアコンに相当するものは補助対象外とします。
12 | 換気設備に係る補足事項 | 【補助対象及び補助対象面積の考え方】 ○前年度の基金の取り扱いと同様、補助対象は「居室」に限ります。 ○補助上限（4,000円/㎡）でいう面積は施設全体ではなく、整備を行う「居室」の対象部分のみとなります。 上記の通り、換気設備の設置事業は、現に通常の換気が困難であるなど、やむを得ないものについて補助することを想定しています。前提を満たすとともに、真にやむを得ない施設かどうか、単純なエアコンの導入ではないか等も含め、適切に協議内容を確認いただくようお願いいたします。