様式１６．３－１－１（バルク様式４－１－１）

設備工事（バルク貯槽）届書（別紙１－１）

１　バルク供給に係る技術上の基準に対応する事項

| 貯蔵能力 |  |  | Kg （ Kg × 基） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 規則 19条 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 添付書類 |
| ３号 イ |  | バルク貯槽の規格 | 地上式・地下埋設式 容積 ｍ３ 材質 | 製品仕様書及び 明細図 |
| ３号 ロ |  | 保安距離 | 用途地域等（ ①工業専用地域 ・ ②工業団地 ・ ③その他の地域） 第１種保安物件までの距離 ｍ 第２種保安物件までの距離 ｍ 敷地境界線までの距離 ｍ 構造壁等の有無 有 ・ 無 | 設置場所付近配置図 （保安距離を示す） 構造壁等の配置図、構造図 施工時写真 |
| ３号 ハ |  | 安全弁 及び安全弁元弁 | ①試験合格品 ・ ②大臣認定品 元弁をみだりに操作できない措置 所要吹出し量 Ｗ１＝ kg/h 規定吹出し量 Ｗ２＝ kg/h |  |
|  | (1) |  |  |  |
|  | (2) | 液面計 | ①試験合格品・②大臣認定品・③その他 方 式： |  |
|  | (3) | 過充填防止装置 | ①試験合格品・②大臣認定品・③その他 |  |
|  | (4) | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ用液流出 防止装置付き液取入弁 | ①試験合格品 ・ ②大臣認定品 |  |
|  | (5) | ガス取出弁及び ガス放出防止器等 | ①試験合格品 ・ ②大臣認定品 ｶﾞｽ放出防止器･緊急遮断装置(①試験合格品･②大臣認定品･③その他･④無) |  |
|  | (6) | 液取出弁及び ガス放出防止器等 | ①試験合格品 ・ ②大臣認定品 ｶﾞｽ放出防止器･緊急遮断装置(①試験合格品･②大臣認定品･③その他･④無) |  |
|  | (7) | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き均圧弁 | 有（①試験合格品・②大臣認定品）・無 |  |
|  | (8) | 付属機器(1)～(7)の保護 | プロテクター厚さ mm |  |
|  | (9) | 警戒標 | 表示内容：液化石油ｶﾞｽ・LPｶﾞｽ・火気厳禁 | 施工後写真 |
|  | (10) | 緊急連絡先の表示 | 表示内容： | 施工後写真 |
|  | (11) | 腐食防止措置 | １．錆止め塗装 塗料の種類 膜厚 μｍ ２．上塗り塗装 塗料の種類 膜厚 μｍ ３．電気防しょく措置（地下貯槽） ①有（マグネシウム kg× 本）・ ②無 防しょく電位測定端子・ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰとの 電気的絶縁・配管との絶縁継手等 | 施工時写真 |
|  | (12) | 支柱又はサドル等 | ①支柱 ・ ②サドル ・ ③その他 | 施工後写真 |

様式１６．３－１－２（バルク様式４－１－２）

設備工事（バルク貯槽）届書（別紙１－２）

| ３号ニ ( 地 上 貯 槽 ） | (1) | 基 礎 | 地盤面からの高さ ㎝ | 施工時写真 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2) | 車輌が接触しない措置 | 措置方法： | 施工時写真 |
|  | (3) | 支柱又はサドル等の固定 |  | 施工後写真 |
|  | (4) | 接 地 | 接続線の断面積 mm２ 接続方法： 接地棒の直径 mm 長さ mm | 施工後写真 |
|  | (5) | 安全弁放出管の設置 | 頂部からの高さ ㎝ | 施工後写真 |
| ３号ホ ( 地 下 貯 槽 ） | (1) | 頂部は地盤面下30cm以上 | 頂部埋設深さ ㎝ | 施工図面・施工時写真 |
|  | (2) | 埋設場所に車輌乗入不可の措置 | 措置方法： | 施工後写真 |
|  | (3) | 浮き上がり防止措置 | バルク貯槽空体総質量 kg コンクリート板の質量 kg バルク貯槽の全容積 ｍ３ コンクリート板の容積 ｍ３ | 施工図面・施工時写真 |
|  | (4) | 石塊等のない土砂の使用 |  | 施工時写真 |
|  | (5) | ガス検知用孔あき管設置 | 設置本数 本 | 位置図・施工時写真 |
|  | (6) | 標識杭の設置 |  | 位置図・施工時写真 |
|  | (7) | プロテクターのふた | 不燃性断熱材の裏あて mm | 貯槽仕様図面 |
| ３号 ヘ |  | ２ｍ以内の火気をさえぎる措置及び屋外設置 | 敷地境界線までの距離 ｍ措置方法： | 配置図（火気距離示す）・構造図・施工後写真 |
| ４号 |  | 貯槽は漏洩がないこと | 試験圧力 MPa |  |
| ５号 |  | ガス漏れ検知器の設置 常時監視システムと接続 | 常時監視システム 有 ・ 無 常時監視装置設置場所 住所 名称 | 無の場合にあっては、 告示に定める要件に 適合する資料 |
| ６号 |  | 貯槽と調整器の間の液状液化石油ガスの滞留防止 | - 単段減圧式をﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ内 ･ - 二段減圧式一体型を貯槽の直近 - 二段減圧式分離型の一次側をﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ ④その他 | 施工後写真 |
| ７号 |  | 規則第18条第4～7号,第8号の2～16号,第18～22号の基準 | （ 別 紙３ ） |  |
| ８号 |  | 供給管の耐圧試験 | 耐圧試験圧力 貯槽～調整器 MPa 調整器～ﾒｰﾀ MPa 一次調整器～二次調整器 MPa |  |

様式１６．３－２－１（バルク様式４－２－１）

設備工事（バルク容器）届書（別紙２－１）

１　バルク供給に係る技術上の基準に対応する事項

| 貯蔵能力 |  |  | Kg （ Kg × 基） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 規 則 １９条 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 添付書類 |
| １号 ( 貯 蔵 能 力 千 キ ロ グ ラ ム 未 満 ） | イ | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ用液流出防止 装置付き液取入バルブ | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ用液流出防止装置 （①試験合格品 ・ ②大臣認定品） |  |
|  | ロ | ガス取出バルブ及び ガス放出防止器等 | ガス放出防止器 ・ 緊急遮断装置 （①試験合格品・②大臣認定品・③その他・④無） |  |
|  | ハ | 液取出バルブ及び ガス放出防止器等 | ガス放出防止器 ・ 緊急遮断装置 （①試験合格品・②大臣認定品・③その他・④無） |  |
|  | ニ | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き均圧バルブ | 有(カップリング ①試験合格品･②大臣認定品) ・ 無 |  |
|  | ホ | 液面計 | ①試験合格品・②大臣認定品・③その他 方 式： |  |
|  | ヘ | 過充填防止装置 | ①試験合格品・②大臣認定品・③その他 |  |
|  | ト | 付属機器ｲ～ﾍの保護 | プロテクター厚さ mm |  |
|  | チ | 警戒標 | 表示内容：液化石油ｶﾞｽ・LPｶﾞｽ・火気厳禁 | 施工後写真 |
|  | リ | 緊急連絡先の表示 | 表示内容： |  |
|  | ヌ | 腐食防止措置 | １．錆止め塗装 塗料の種類 膜厚 μｍ ２．上塗り塗装 塗料の種類 膜厚 μｍ |  |
|  | ル | スカート又はサドル等 | ①スカート ・ ②サドル ・ ③その他 | 施工時写真 |
|  | ヲ | 基 礎 | 地盤面からの高さ ㎝ | 施工時写真 |
|  | ワ | 車輌が接触しない措置 | 措置方法： | 施工時写真 |
|  | カ | 安全弁放出管の設置 |  | 施工後写真 |
|  | ヨ | ２ｍ以内の火気をさえぎる措置及び屋外設置 | 敷地境界線までの距離 ｍ 措置方法： | 配置図(火気距離示す) ･構造図･施工後写真 |
|  | タ | 常に４０℃以下に保つ |  | 構造図 |

様式１６．３－２－２（バルク様式４－２－２）

設備工事（バルク容器）届書（別紙２－２）

| ２号(貯蔵能力千三キ千ロキグロラグムラ以ム上未満 ） | イ | 保安距離 | 用途地域等（ ①工業専用地域 ・ ②工業団地 ・ ③その他の地域） 第１種保安物件までの距離 ｍ 第２種保安物件までの距離 ｍ 敷地境界線までの距離 ｍ 障壁の有無 有 ・ 無 | 設置場所付近配置図 保安距離を示す図面 （斜角距離を含む。）貯蔵設備の構造図 （障壁の構造） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ロ | 火気を取り扱う施設距離及び液化石油ガスの流動を防止する措置 | 火気を取り扱う施設距離 ｍ 敷地境界線までの距離 ｍ 液化石油ガスの流動を防止する措置 | 耐火性の壁類等の 配置図及び構造図 |
|  | ハ | 屋根又は遮へい板 | 材質： | 構造図 |
|  | ニ | 消火設備の設置 | 消火器の個数 個 消火器の能力Ａ－（ ）Ｂ－（ ） | 設置場所の位置図 |
|  | ホ | 規則１９条１号イ～カまでの基準 | （別紙２－１） |  |
| ４号 |  | 容器は漏洩がないこと | 試験圧力 MPa |  |
| ５号 |  | ガス漏れ検知器の設置 常時監視システムと接続 | 常時監視システム 有 ・ 無 常時監視装置設置場所 住所 名称 | 無の場合にあっては、告示に定める要件に適合する資料 |
| ６号 |  | 容器と調整器の間の液状液化石油ガスの滞留防止 | ①単段減圧式をﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ内 ・ ②二段減圧式分離型の一次側をﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ内・③その他 | 施工後写真 |
| ７号 |  | 規則第18条第4～7号,第8号の2～ 16号,第18～22号の基準 | （ 別 紙３ ） |  |
| ８号 |  | 供給管の耐圧試験 | 耐圧試験圧力 貯槽～調整器 MPa 調整器～ﾒｰﾀ MPa 一次調整器～二次調整器 MPa |  |

様式１６．３－３（バルク様式４－３）

設備工事（バルク供給）届書（別紙３）

２　供給状況等

| 高圧部 |  | 主な管の材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中・低圧部 | 露出部 | 主な管の材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 埋設部 | 主な管の材料 |  |  |  |  | 深 さ |  | ｍ |  |  |
|  | ピット | ① 有（図面に明記すること。） ・ ② 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 給 状 況 | 調整器 |  | ①自動切替式(１．分離型・２．一体型) ②二段減圧式(１．分離型・２．一体型) ③単段減圧式 |  |  | 能 力 |  | kg／ｈ |  |  |  |
|  | メーター |  | ① マイコンⅡ ・ ② Ｓ ・ ③ ＳＢ ・ ④ Ｅ ⑤ ＥＢ ・ ⑥ その他（ ）, 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ガス漏れ警報器連動遮断装置 |  |  |  | ① 有 ・ ② 無 |  |  |  |  |  |  |
|  | 対震自動ガス遮断装置 |  |  |  | ① メーター内蔵 ・ ② 感震器連動 |  |  |  |  |  |  |
|  | ガス漏えい検知装置 |  |  |  | ① 有(1.流量検知式・2.圧力検知式・3.流量検知式圧力監視型 ) ・ ② 無 |  |  |  |  |  |  |
|  | 気化装置 （添付書類） |  | ① 有（形式 , 能力 kg／ｈ ・ ② 無 （認定書の写し） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消 火 器 |  |  | 能力単位 Ａ－（ ）,Ｂ－（ ） 本数（ ）本 |  |  |  |  |  |  |  |  |

３　充てん設備に係る事項

| 項 目 | 対 応 事 項 | 添付書類 |
| --- | --- | --- |
| 充てん事業者 | 名称 |  |
| 充てん設備の種類 | ① 規則第６４条第１項に基づく設備(新 型) ② 規則第６４条第２項に基づく設備(従来型) |  |
| 車輌登録番号 | 登録番号 |  |
| 貯蔵設備の記号及び番号 | 記号 番号 |  |
| 許可番号及び許可年月日 | 許可番号 許可年月日 年 月 日 |  |
| 車輌停車位置 | 第１種保安物件までの距離 ｍ 第２種保安物件までの距離 ｍ | 停車位置付近の図面 |

様式１６．３－４（バルク様式４－４）

設備工事（バルク供給）届書（別紙４）

４　設備士等

| 設備士名 |  |  | 設備士免状番号 | 県 No. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備士再講習受講年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| ポリエチレン資格者氏名 |  | 資格番号 |  |  |  |  |
| 配管用フレキ管資格者名 |  | 資格番号 |  |  |  |  |
| 施工後の表示 |  | ① 有 ・ ② 無 | 施工完了年月日 | 年 月 日 |  |  |
| 工事業者連絡先電話番号 |  |  |  |  |  |  |
| 販売事業者名・電話番号 |  | ① 有（ ）・② 未定 |  |  |  |  |

５　その他の添付書類

| １ | 現地への案内図（最寄り駅から所在地までが確認できるもの） |
| --- | --- |
| ２ | 供給管の配管図 |
| ３ | 施工設備士の免状の写し（再講習受講記録、ポリエチレン管及びフレキ管資格を含む。） |
| ４ | 気密試験結果（自記圧力計の記録用紙の写し）＊中圧部分がある場合はその結果も必要 |