## 管理要領（記入例）
管 理 要 領 （ 作 成 例 ）
水質汚濁防止法施行規則第８条の７第２号で定める管理要領を下記のとおり定める。
工場又は事業場に おける施設番号※１ |  |  |  | 2
施設の種類 |  |  |  | ６６（電気メッキ施設）
有害物質の種類※２ |  |  |  | 六価クロム
使用の方法の遵守するべき事項等 | イ 有害物質を含む水の受入れ、移替え及び分配その他の有害物質を含む水を扱う作業は、 有害物質を含む水が飛散し、流出し、又は地下に浸透しない方法で行うこと。
○具体的な作業手順
・補給口に補給用ホースが適正に接続されていることを確認 ・施設内タンクの容量を確認しながらメッキ液を補給 ・補給量の確認
○作業手順からの逸脱の有無を点検する方法及びその点検頻度
・補給時のチェックシートを６ヶ月に１回確認
ロ 有害物質を含む水の補給状況及び設備の作動状況の確認その他の施設の運転を 適切に行うために必要な措置を講ずること。
○具体的な作業手順（運転基準等）
作業前 ・施設内タンクの液量を確認、記録
作業中 ・施設の運転マニュアルに従って作業を実施
作業後 ・施設内タンクの液量を確認、記録
○作業手順からの逸脱の有無を点検する方法及びその点検頻度
・液量の記録を６ヶ月に１回確認（液量の減少が一定か） ・担当者の現場作業を、責任者が年１回確認
ハ 有害物質を含む水が漏えいした場合には、ただちに漏えいを防止する措置を講ずると ともに、当該漏えいした有害物質を含む水を回収し、再利用するか、又は生活環境 保全上支障のないように適切に処理すること。
○具体的な作業手順
・すぐに補給を中止 ・流出したメッキ液をすぐにウェスで拭き取り、産業廃棄物として適正に処理 ・社内危機管理マニュアルの○○ページの手順に従う
○作業手順からの逸脱の有無を点検する方法及びその点検頻度
・漏えい時の対応の周知徹底、是正を目的とした社内研修を年１回実施 ・ウェスの保管状況を年１回確認
作業手順からの逸脱に伴う、有害物質を含む水の飛散、流出 又は地下への浸透の有無についての点検の頻度 |  |  |  |  | ６ヶ月に１回
※１ 複数施設がある場合は必ず記載。同様な使用・点検を行う施設は一つの枠に１～５ のような記載も可
※２ 施設において製造、使用、処理又は貯蔵を目的とする有害物質を記載