## CO２削減量算定シート
（民間事業者）
所在地
団体名
役職名・代表者名
（リース事業者）
所在地
団体名
役職名・代表者名
埼玉県民間事業者ＣＯ２排出削減設備導入補助金 交付申請書
（別紙２ CO₂削減量算定シート（ＥＭＳ））
（第５条第１項６号の設備）
照明
蛍光灯
水銀灯
LED
事業実施場所でなく、登記事項証明書の所在地です。
役職名は、取締役、代表取締役、理事長など

## 作成方法・集計
■作成方法
○以下のシートを入力してください。
（各シートの記入方法及び注意点及び別シートの記入例を御確認ください。）
・１ 年間CO2排出削減予測量
・２ EMS機器構成
・３ 計測・制御点一覧
・４ システム概要図
○上記作成後、以下の「年間CO2排出削減予測量」が自動計算されます。
交付申請書のシート「費用対効果計算」の「５（２）第５条第１項６号の設備」に入力してください。
■削減予測量
年間CO2排出削減予測量 |  | 0 | t-CO2

## １ 年間CO2排出削減予測量
１ 年間CO2排出削減予測量
（１）電気設備
No. | EMSによる計測・制御対象設備の名称 |  | 設備台数 （台） | 設備１台当たりの定格消費電力 | 負荷率 | 一日当たり稼働時間（h/日） | 年間稼働日数（日） |  |  | 排出係数 | 年間CO2排出量 （t-CO2) | EMS計測/計測・制御の別 | 想定削減率（％） | 年間CO2排出 削減予測量 （t-CO2)
|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |  |  | ⑥ | ⑦=①×②×③×④×⑤×⑥ |  | ⑧ | ⑨=⑦×⑧
1 | [15 empty] | 燃料等の種類 | 定格消費量単位 | 単位当たり発熱量 | 単位当たり発熱量単位 | 排出係数 | 排出係数単位 | 計測・制御 | 想定削減率
2 | [15 empty] | 電気 | kW | 9.97 | GJ/千kWh | 0.495 | t-CO2/千kWh | 計測 | 2
3 | [15 empty] | 都市ガス（13A:45MJ） | Nｍ3/h | 45 | GJ/千Nｍ3 | 0.0136 | t-C/GJ | 計測・制御 | 3
4 | [15 empty] | 都市ガス（13A:46.04M） | Nｍ3/h | 46.04 | GJ/千Nｍ3 | 0.0136 | t-C/GJ
5 | [15 empty] | LPG | kg/h | 50.8 | GJ/t | 0.0161 | t-C/GJ
6 | [15 empty] | Ａ重油 | L/h | 39.1 | GJ/kL | 0.0189 | t-C/GJ
7 | [15 empty] | Ｂ・Ｃ重油 | L/h | 41.9 | GJ/kL | 0.0195 | t-C/GJ
8 | [15 empty] | ガソリン | L/h | 34.6 | GJ/kL | 0.0183 | t-C/GJ
9 | [15 empty] | 灯油 | L/h | 36.7 | GJ/kL | 0.0185 | t-C/GJ
10 | [15 empty] | 軽油 | L/h | 37.7 | GJ/kL | 0.0187 | t-C/GJ
合 計 | [13 empty] | 0 |  | 石油コークス | kg/h | 29.9 | GJ/t | 0.0254 | t-C/GJ
[16 empty] | LNG | kg/h | 54.6 | GJ/t | 0.0135 | t-C/GJ
（２）燃料設備
No. | EMSによる計測・制御対象設備の名称 | 燃料等の種類 | 設備台数 （台） | 設備１台当たりの定格燃料消費量 | 負荷率 | 一日当たり稼働時間（h/日） | 年間稼働日数（日） |  | 単位当たり発熱量 | 排出係数 | 年間CO2排出量 （t-CO2) | EMS計測/計測・制御の別 | 想定削減率（％） | 年間CO2排出 削減予測量 （t-CO2)
|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |  |  | ⑥ | ⑦=①×②×③×④×⑤×⑥×44/12 |  | ⑧ | ⑨=⑦×⑧
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合 計 | [13 empty] | 0
（備考）対象設備が10台を超える場合、及び、上記表による算定が困難な場合は、別紙（任意様式）により算定し、下記（３）に記入してください。
（３）その他任意様式による算定（任意様式による算定資料を添付してください） | [7 empty] | 年間CO2排出削減予測量 （１）～（３）合計 |  |  |  |  | 0 |  | t-CO2
年間CO2排出 削減予測量 （t-CO2) |  |  | 0
＜作成上の留意点＞ ・ＥＭＳによる計測又は制御の対象設備をシート内の表に記入します。
・年間ＣＯ２排出削減予測量は、
設備ごとに１台当たり定格燃料消費量や稼働時間、負荷率等を入力することで、自動的に算定されます。
・算定は、電気設備とその他燃料設備に分かれており、それぞれの算定方法は次のとおりです。
（１）電気設備
年間ＣＯ２排出量 ＝
設備台数×設備１台当たりの定格消費電力×負荷率×一日当たり稼働時間×年間稼働日数×排出係数
年間ＣＯ２排出削減予測量 ＝ 年間ＣＯ２排出量×想定削減率
（２）その他燃料設備
年間ＣＯ２排出量 ＝
設備台数×設備１台当たりの定格燃料消費量×負荷率×一日当たり稼働時間×年間稼働日数×単位当たり発熱量×排出係数×４４／１２
年間ＣＯ２排出削減予測量 ＝年間ＣＯ２排出量×想定削減率
（各値の入力について）
・設備１台当たりの定格消費電力、設備１台当たりの定格燃料消費量
仕様書等に基づいて記入してください。根拠資料の提出が無い設備や根拠資料と整合していない設備については、算定対象外とします。
・負荷率
０.３から１までの値を入力してください。設備の種類・使用状況から妥当な値を設定してくだい。
また、設定した負荷率の根拠資料を提出してください。根拠資料を示すことができない場合は、０．３としてください。
・単位当たり発熱量及び排出係数
募集要領別表１の値を使用します（入力する燃料等の種類に応じて自動表示）。
・一日当たり稼働時間、年間稼働日数
対象設備の標準的な値を入力してください。
・想定削減率
計測・制御の場合は、３％とします。
やむを得ず計測のみの場合は、２％とします。
（自動表示）
Note on S3: ・0 ～ 1 の値を入力 ・根拠資料を示すことができない場合は、「0.3」としてください
Note on O18: 表示された単位で入力（都市ガスはm3/hではなく「Nm3/h」で入力）
Note on S18: ・0 ～ 1 の値を入力 ・根拠資料を示すことができない場合は、「0.3」としてください
Note on M34: 任意様式による算定がなければ「０」を入力

## ２ EMS機器構成
２ 導入するシステム・設備
（１）システム・設備の名称、機器構成、仕様
| 100 |  | 1
| 10000 |  | 2
|  |  | 3 |  | 5000
（２）システム・設備の制御機能
制御機能の有無 |  | 有
※制御の内容と運用改善効果を具体的に記載してください。 ※原則、制御機能があるものが補助対象となります。制御機能がない場合は、その理由を記載してください。 |  | 無
0

## ３ 計測・制御点一覧
３ 計測・制御対象一覧
ＥＭＳでの計測又は制御を予定する箇所を記載してください。
No. | 対象設備 | 設置場所 | 計測項目 | 計測機器種別 | 計測器型式 | 計測 点数 | ＥＭＳ 制御 点数 | 補助対 象設備 | 補助対象の計測・制御点数
[6 empty] | ① | ② |  | ③＝①＋②
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
※ 記入欄が不足する場合には、同様の様式により追加記載すること。
|  | 本補助事業により導入するＥＭＳの計測・制御点数（③合計） | [5 empty] | 0
＜作成上の留意点＞ （１）対象設備
・「１ 年間CO2排出削減予測量」シートの「EMSによる計測・制御対象設備」と整合させてください。
（２）設置場所
・計測機器の設置場所を記載してください。
（３）計測項目
・本事業は、削減対策の実施に必要な項目を計測いただきます。
・その計測項目を対象設備ごとに記載してください。
（例）※詳細な例は募集要領を御覧ください。
蒸気ボイラ ： 蒸気量、蒸気圧、温度及び燃料使用量 など
空調機器（エアコン） ： 電力使用量 など
コンプレッサ ： 電力使用量、エアー圧力及び空気量 など
（４）計測機器種別
・設置する計測機器について、通信機器や制御装置、計測計量機器などの種類を記載してください。
（５）計測点数
・計測箇所ごとに点数を記載してください。
（６）制御点数
・EMSにより制御している場合には制御している制御箇所ごとに１点として記載してください。
（７）補助対象設備
・本補助金により、ＥＭＳ導入と同時に更新・導入した設備に「○」を選択してください。

## ４ システム概要図
４ システム概要図
＜作成上の留意点＞ EMSの概要がわかる図を添付してください。
（図のサイズ等により、添付が難しい場合は、別途資料を提出してください）

## 【記入例】１ 年間CO2排出削減予測量
１ 年間CO2排出削減予測量
（１）電気設備
No. | EMSによる計測・制御対象設備の名称 |  | 設備台数 （台） | 設備１台当たりの定格消費電力 |  | 負荷率 | 一日当たり稼働時間（h/日） | 年間稼働日数（日） |  |  |  | 排出係数 |  | 年間CO2排出量 （t-CO2) | EMS計測/計測・制御の別 | 想定削減率（％） | 年間CO2排出 削減予測量 （t-CO2)
|  |  | ① | ② |  | ③ | ④ | ⑤ |  |  |  | ⑥ |  | ⑦=①×②×③×④×⑤×⑥ |  | ⑧ | ⑨=⑦×⑧
1 | コンプレッサ |  | 3 | 30 | kW | 0.5 | 8 | 300 |  |  |  | 0.495 | t-CO2/千kWh | 53.46 | 計測・制御 | 3 | 1.6038 |  | 燃料等の種類 | 定格消費量単位 | 単位当たり発熱量 | 単位当たり発熱量単位 | 排出係数 | 排出係数単位 | 計測・制御 | 想定削減率
2 | チラー |  | 2 | 20 | kW | 0.3 | 8 | 300 |  |  |  | 0.495 | t-CO2/千kWh | 14.256 | 計測・制御 | 3 | 0.42768 |  | 電気 | kW | 9.97 | GJ/千kWh | 0.495 | t-CO2/千kWh | 計測 | 2
3 | 空調（冷房） |  | 10 | 20 | kW | 0.3 | 12 | 330 |  |  |  | 0.495 | t-CO2/千kWh | 117.612 | 計測・制御 | 3 | 3.5284 |  | 都市ガス（13A:45MJ） | Nｍ3/h | 45 | GJ/千Nｍ3 | 0.0136 | t-C/GJ | 計測・制御 | 3
4 | 空調（冷房） |  | 10 | 15 | kW | 0.3 | 12 | 330 |  |  |  | 0.495 | t-CO2/千kWh | 88.209 | 計測・制御 | 3 | 2.6463 |  | 都市ガス（13A:46.04M） | Nｍ3/h | 46.04 | GJ/千Nｍ3 | 0.0136 | t-C/GJ
5 | [18 empty] | LPG | kg/h | 50.8 | GJ/t | 0.0161 | t-C/GJ
6 | [18 empty] | Ａ重油 | L/h | 39.1 | GJ/kL | 0.0189 | t-C/GJ
7 | [18 empty] | Ｂ・Ｃ重油 | L/h | 41.9 | GJ/kL | 0.0195 | t-C/GJ
8 | [18 empty] | ガソリン | L/h | 34.6 | GJ/kL | 0.0183 | t-C/GJ
9 | [18 empty] | 灯油 | L/h | 36.7 | GJ/kL | 0.0185 | t-C/GJ
10 | [18 empty] | 軽油 | L/h | 37.7 | GJ/kL | 0.0187 | t-C/GJ
合 計 | [16 empty] | 8.2061 |  | 石油コークス | kg/h | 29.9 | GJ/t | 0.0254 | t-C/GJ
[19 empty] | LNG | kg/h | 54.6 | GJ/t | 0.0135 | t-C/GJ
（２）燃料設備
No. | EMSによる計測・制御対象設備の名称 | 燃料等の種類 | 設備台数 （台） | 設備１台当たりの定格燃料消費量 |  | 負荷率 | 一日当たり稼働時間（h/日） | 年間稼働日数（日） |  | 単位当たり発熱量 |  | 排出係数 |  | 年間CO2排出量 （t-CO2) | EMS計測/計測・制御の別 | 想定削減率（％） | 年間CO2排出 削減予測量 （t-CO2)
|  |  | ① | ② |  | ③ | ④ | ⑤ |  |  |  | ⑥ |  | ⑦=①×②×③×④×⑤×⑥×44/12 |  | ⑧ | ⑨=⑦×⑧
1 | ボイラ | 都市ガス（13A:45MJ） | 2 | 20 | Nｍ3/h | 0.3 | 8 | 300 |  | 45 | GJ/千Nｍ3 | 0.0136 | t-C/GJ | 64.6272 | 計測・制御 | 3 | 1.9388
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合 計 | [16 empty] | 1.9388
（備考）対象設備が10台を超える場合、及び、上記表による算定が困難な場合は、別紙（任意様式）により算定し、下記（３）に記入してください。
（３）その他任意様式による算定（任意様式による算定資料を添付してください） | [8 empty] | 年間CO2排出削減予測量 （１）～（３）合計 | [6 empty] | 10.1 |  | t-CO2
年間CO2排出 削減予測量 （t-CO2) |  |  | 0
記入例
Note on S3: ・0 ～ 1 の値を入力 ・根拠資料を示すことができない場合は、「0.3」としてください
Note on O18: 表示された単位で入力（都市ガスはm3/hではなく「Nm3/h」で入力）
Note on S18: ・0 ～ 1 の値を入力 ・根拠資料を示すことができない場合は、「0.3」としてください
Note on M34: 任意様式による算定がなければ「０」を入力

## 【記入例】２ EMS機器構成
２ 導入するシステム・設備
（１）システム・設備の名称、機器構成、仕様
主装置（名称・型番） ＡＢＣＤ－１２３ 入出力装置 コントロールユニット 空調・照明制御盤 端末収納盤 ・ ・ 計測器 CT5A/50A/100A/250A/400A/600A ○○○○ ○○○○○○○○ ・ ・
|  | 100 |  | 1
|  | 10000 |  | 2
|  |  |  | 3 |  | 5000
（２）システム・設備の制御機能
制御機能の有無 | 有 |  | 有
※制御の内容と運用改善効果を具体的に記載してください。 ※原則、制御機能があるものが補助対象となります。制御機能がない場合は、その理由を記載してください。 |  |  | 無
（制御機能の説明） ○. 照明省エネ制御 タイムスケジュール及び人感センサにより照明機器の点灯時間を最小化する。対象設備：照明機器 ○. 外気取入れ量制御 室内CO2濃度によって冷暖房負荷となる外気取入れ量を制御し熱源エネルギーを削減する。対象設備：空調器、換気ファン ○. 空調設定値緩和制御 室内外環境条件と省エネ目標値との相対により、空調温度設定値を緩和してエネルギー使用量を削減する。対象設備：空調器 ○. 熱源機運転台数制御 空調負荷熱量により熱源機の必要台数を演算し運転台数を制御し熱源エネルギーを削減する。対象設備：冷温水ヒートポンプチラー ○. 空調スケジュールと最適起動停止制御 空調機を就業時間に合わせて自動運転させるとともに最適起動停止制御と起動時外気ダンパー制御で省エネを図る。対象設備：空調機 ○. 間欠運転制御 空調機や換気ファンに対して周期的に停止時間(緩和時間)を設け節電運転を図る。対象設備：空調機、換気ファン
0
記入例

## 【記入例】３ 計測・制御点一覧
３ 計測・制御対象一覧
ＥＭＳでの計測又は制御を予定する箇所を記載してください。
No. | 対象設備 | 設置場所 | 計測項目 | 計測機器種別 | 計測器型式 | 計測 点数 | ＥＭＳ 制御 点数 | 補助対 象設備 | 補助対象の計測・制御点数
[6 empty] | ① | ② |  | ③＝①＋②
1 | コンプレッサNo.1 | 工場棟1F | 電力 | 電力量計 | ABC12-345 | 1 | 1 | ○ | 2
2 | コンプレッサNo.2 | 工場棟2F | 電力 | 電力量計 | ABC12-345 | 1 | 1 | ○ | 2
3 | コンプレッサNo.3 | 工場棟3F | 電力 | 電力量計 | ABC12-345 | 1 | 1 |  | 2
4 | チラー | 機械室 | 電力 | 電力量計 | ABC12-345 | 2 | 2 |  | 4
5 | 空調 | 工場棟 | 温度等 | 温度センサ | EGxxx-xxx | 20 | 10 |  | 30
6 | 冷水 | 工場 | 温度 | 温度センサ | GHxxx-xxx | 5 | 5 |  | 10
7 | ボイラ | 機械室 | 燃料使用量 | 流量計 | BFxxx-xxx | 1 | 1 |  | 2
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
※ 記入欄が不足する場合には、同様の様式により追加記載すること。
|  | 本補助事業により導入するＥＭＳの計測・制御点数（③合計） | [5 empty] | 52
記入例