## 表紙
第２号様式 （県内中小クレジット検証チェックリスト）
県内中小クレジット検証チェックリスト
| 認定申請 事業所名称 |  |  |  | 検証機関名
| 事業所番号 |  |  |  | 登録番号
| 検証の 対象年度 | 年度 | ～ | 年度 | 検証主任者 氏名
登録番号
所属
| 作成日 |  |  |  | 連絡先
| 現地調査日 |  |  |  | e-mail
（日本産業規格Ａ列４番）

## 検証チェックリスト１
第２号様式 （県内中小クレジット検証チェックリスト）
第２号様式（県内中小クレジット検証ガイドライン）その２
算定ガイドライン第３号様式その１関連
|  | No. | 項目 |  | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[8 empty] | 根拠書類等 | 適合 | 不備あり | 不明 | 該当なし | 判断理由
|  | 1 | 認定申請の事業所範囲 | 事業所範囲の特定 | □ | 認定申請の事業所範囲が特定できるメーターによりエネルギー使用量が計量されており、その購買伝票等があるか。また、埼玉県からの事業所範囲認定通知書とメーターの計量範囲が一致しているか。 | □ | 購買伝票等の原本
[7 empty] | □ | 単線結線図
[7 empty] | □ | ガス供給系統図
[7 empty] | □ | しゅん工図
[5 empty] | □ | 算定書に記載のないメーターが事業所範囲内に無いか。（県内中小クレジット算定ガイドラインの除外可能なメーターは除く。） | □ | 埼玉県からの通知書
[7 empty] | □ | 現地確認
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | 住宅用途の取り扱い | □ | 住宅用途のみのエネルギー使用量が計量できる場合、住宅用途部分の購買伝票等が含まれていないか。契約種別、契約名等で住宅用途と見受けられる購買伝票等が含まれていないか。 | □ | 購買伝票等の原本
[7 empty] | □ | 単線結線図
[7 empty] | □ | ガス供給系統図
[5 empty] | □ | 住宅用途のみのエネルギー使用量が計量できない場合、県内中小クレジット算定ガイドライン第２部第１章 ２ （５）の住宅用途の取り扱いに適合しているか。 | □ | しゅん工図
[7 empty] | □ | 現地確認
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | 重複申請 | □ | 認定申請事業所が重複申請がないことを確認しているか。 | □ | ヒアリング
|  | 2 | 算定書のバージョン |  | □ | 算定書のバージョンが、検証機関による現地検証実施日のものとなっているか。 | □ | 算定書 | [7 empty] | ●
|  | 3 | 事業所の概要 | 事業所番号 | □ | 事前届出時に受領している埼玉県からの通知書の番号と整合しているか。 | □ | 埼玉県からの通知書 | [6 empty] | □ | ○
|  | 4 |  | 事業者の氏名 | □ | 記入内容が根拠書類と整合しているか。 | □ | 埼玉県からの通知書 | [6 empty] | ■ | △
[7 empty] | □ | 名称等変更届（変更がある場合のみ）
|  | 5 |  | 事業所の名称 | □ | 記入内容が根拠書類と整合しているか。 | □ | 埼玉県からの通知書
[7 empty] | □ | 名称等変更届（変更がある場合のみ）
|  | 6 |  | 事業所の所在地 | □ | 記入内容が根拠書類と整合しているか。 | □ | 埼玉県からの通知書
[7 empty] | □ | 名称等変更届（変更がある場合のみ）
|  | 7 |  | 主たる用途 | □ | 床面積、フロア数、エネルギー使用量のいずれかでおおむね過半を占める用途が選択されているか。 | □ | しゅん工図
[7 empty] | □ | 建築基準法による建築確認の検査済証
[7 empty] | □ | 建物の登記簿謄本
[7 empty] | □ | 現地確認
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | 8 |  | 電気事業者 | □ | 購買伝票等に記載のある会社名が記入されているか。 | □ | 購買伝票等の原本
|  |  |  | お客さま番号 | □ | 購買伝票等に記載のあるお客さま番号が記入されているか。
|  | 9 |  | ガス事業者 | □ | 購買伝票等に記載のある会社名が記入されているか。 | □ | 購買伝票等の原本
|  |  |  | お客さま番号 | □ | 購買伝票等に記載のあるお客さま番号が記入されているか。
|  | 10 | 用途別床面積 | 床面積 | □ | 床面積の合計欄の数値が、延床面積又は事業所の床面積の欄の数値と等しくなるように入力されているか。 | □ | 用途別面積一覧表
|  |  |  | （県内中小算定ガイドライン第２部第２章に定めた簡易法を用いた推計値を利用する場合（用途別床面積が空欄の場合）は、検証の対象外） |  |  | □ | しゅん工図
[5 empty] | □ | 根拠書類や現地状況と用途別の床面積の記入内容が整合しているか。 | □ | 建築基準法による建築確認の検査済証
[5 empty] | □ | 用途別床面積一覧表にて用途別床面積を確認した場合、用途別床面積一覧表がしゅん工図等に基づいて作成されているか。 | □ | 建物の登記簿謄本
[7 empty] | □ | 現地確認
[5 empty] | □ | 複合用途の場合、全体共用面積を各用途の床面積比で按分したものが各用途の床面積に加えた値になっているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 100m2以上の用途が、用途別床面積に算定されているか。
|  |  |  | 床面積 | □ | 用途別床面積が空欄の場合、県内中小クレジット算定ガイドライン第２部第２章に定める簡易法を用いていることを認識しているか。 | □ | ヒアリング
(用途別床面積が空欄の場合)
|  | 11 | 削減対策項目と対策削減量集計表 |  | □ | 追加対策等により変更のある削減対策項目以外について、前回の算定書（埼玉県の収受印のあるもの）及び検証結果報告書と同じ内容となっているか。 | □ | 前回の検証結果報告書
[7 empty] | □ | 前回の削減量認定申請書時の算定書その１（埼玉県の収受印のあるもの）
（2回目以降の検証の場合）
（日本産業規格A列４番）
第２号様式（県内中小クレジット検証ガイドライン）その３
算定ガイドライン第3号様式その１及びその２関連
|  | No. | 項目 |  | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[8 empty] | 根拠書類等 | 適合 | 不備あり | 不明 | 該当なし | 判断理由
|  | 12 | 県内中小クレジット | 発行開始年度 | □ | 対策No.の選択が、各シートの削減対策の実施年度又はその翌年度に設定されているか。（削減対策項目ごとの算定書検証後に実施） | □ | 第3号様式その３からその２５
|  |  | 算定結果 |  |  |  | □ | 前回の検証結果報告書
|  | 13 |  | 基準排出量決定年度 | □ | 追加対策がない場合、基準排出量決定年度が削減対策工事実施年度の直前の3か年度の中から選択されているか。 |  | （2回目以降の検証の場合）
|  |  |  | （基準排出量） |  |  | □ | 前回の削減量認定申請書時の算定書その１（埼玉県の収受印のあるもの）
[5 empty] | □ | 追加対策がある場合で、先行対策による発行可能期間の終了後に追加対策が実施されている場合は、基準排出量決定年度が対策実施年度の直前の3か年度の中から選択されているか。
[7 empty] | □ | ヒアリング
[5 empty] | □ | 先行対策の発行可能期間内に追加対策を実施している場合で、かつ対策が年度で連続していない場合、追加対策の基準排出量決定年度は、直前の先行対策の実施年度以降の年度、かつ直前の3か年度の中から選択されているか。
[5 empty] | □ | 追加対策が毎年度実施されている場合は、基準排出量決定年度は初めの対策の直前の3か年度の中から選択されているか。
[5 empty] | □ | 基準排出量に変更がないか。（2回目以降の検証の場合）
|  | 14 |  | 県内中小クレジットを | □ | 算定する年度が、県内中小クレジットの申請年度と整合が取れているか。
算定する年度
[5 empty] | □ | 算定する年度が、県内中小クレジットの発行可能期間内に設定されているか。
[5 empty] | □ | 算定する年度が、前回既に申請済みの期間と重複していないか。（2回目以降の検証の場合）
|  | 15 | エネルギー使用量 | 認定申請の事業所範囲との整合 | □ | 検証チェックリストNo.1（認定申請の事業所範囲）で確認した全てのメーターの、エネルギー種別、メーター種別、除外対象、供給会社等、お客さま番号が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | 申請範囲が分かる書類
|  |  | (第3号様式その2) |  |  |  | □ | 購買伝票等の原本
|  |  |  | メーター種別 | □ | 電気事業者、ガス事業者との取引メーターは親メーターが選択されているか。
[5 empty] | □ | テナント等建物の一部分が申請する場合、子メーターを親メーターとして選択していないか。
|  |  |  | 除外対象 | □ | 親メーターに除外が選択されていないか。
[5 empty] | □ | 子メーターのみ表現されている場合に除外が選択されていないか。
[5 empty] | □ | 親メーターと子メーターが両方表現されている場合に、子メーターが除外されているか。
|  |  |  | 供給会社等 | □ | 購買伝票等と整合が取れているか。
[5 empty] | □ | 子メーターを記入する場合の供給会社等の欄には、子メーターの計量範囲のテナント等の名称が記入されているか。
|  |  |  | お客さま番号等 | □ | 購買伝票等と整合が取れているか。
[5 empty] | □ | 子メーターの場合、メーター番号等が記入されているか。
|  |  |  | 年度 | □ | 基準排出量決定年度及び県内中小クレジットを算定する年度が記入されているか。
[5 empty] | □ | 年度が西暦で記入されているか。
|  |  |  | 各年度・各月のエネルギー | □ | 購買伝票等の数値と算定書の数値がサンプリング検証の結果一致しているか。
|  |  |  | 使用量 | □ | 使用量が空欄（使用が無い場合は0を入力）になっている月がないか。
[5 empty] | □ | 極端に大きい値又は小さい値が記入されている月がサンプリングに含まれているか。
（日本産業規格A列４番）

## 検証チェックリスト２
第２号様式（県内中小クレジット検証ガイドライン）その４
算定ガイドライン第３号様式その３からその４関連
|  | No. | 項目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果 | [8 empty] | ●
[7 empty] | 根拠書類等 | 適合 | 不備あり | 不明 | 該当なし | 判断理由 |  | □ | ○
|  | 1.1 | 高効率熱源機器の導入 | □ | 対策後の全ての熱源機器の実施年度、機器記号、機種、冷凍能力、加熱能力、台数、エネルギー種別、1台当たりの定格エネルギー消費量が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | しゅん工図 | [6 empty] | ■ | △
|  |  | （第3号様式その3） |  |  | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 工事記録
|  |  |  | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の実施年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事工程表
[6 empty] | □ | 工事完了届
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認された熱源機器について、算定書からサンプリングした機器が現地で確認できるか。 | □ | 現地確認
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 熱回収ヒートポンプユニット及び熱回収ターボ冷凍機は熱回収運転時の定格エネルギー消費量、排熱投入型直焚吸収冷温水機は排熱投入無しの場合の定格エネルギー消費量となっているか。
|  |  |  | □ | 対策後のエネルギー使用量実績値が入力されている場合、根拠書類と整合しているか。また、当該実績値を計量するための計量器の仕様、設置方法等がガイドラインで定める「対策後のエネルギー使用量を使用する方法」の要件を満たしているか。 | □ | 使用量の実績がわかる書類
[6 empty] | □ | 計量器の種類、方式及び計量器の器差（精度又は誤差としてもよい。）が記載されたカタログ、取扱説明書等
|  |  |  | □ | 工場の場合で、生産プロセス用に蒸気ボイラーを導入した場合は、対策後のエネルギー使用量実績値は入力されているか。
[6 empty] | □ | 仕様を証明する当該計量器の製造メーカーの有印の証明書
[6 empty] | □ | 導入削減対策のエネルギー使用量のみ計量できていることが確認できるループ図等
[6 empty] | □ | 計量頻度が確認できる記録等
[6 empty] | □ | 計量値の記録（手動記録の場合は、メーターの指示値が確認できる写真（撮影日が記載されているもの））
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 新築、増築又は主たる用途の変更に伴う追加設置機器はないか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | 1.2 | 高効率冷却塔の導入 | □ | 対策後の全ての冷却塔の実施年度、機器記号、種別、冷却能力、ファン電動機出力、散水ポンプ電動機出力、台数、対策項目が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | しゅん工図
|  |  | （第3号様式その4） |  |  | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 工事記録
|  |  |  | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の実施年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事工程表
[6 empty] | □ | 工事完了届
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認された冷却塔について、算定書からサンプリングした機器が現地で確認できるか。 | □ | 現地確認
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 対策後のエネルギー使用量実績値が入力されている場合、根拠書類と整合しているか。また、当該実績値を計量するための計量器の仕様、設置方法等がガイドラインで定める「対策後のエネルギー使用量を使用する方法」の要件を満たしているか。 | □ | 使用量の実績がわかる書類
[6 empty] | □ | 計量器の種類、方式及び計量器の器差（精度又は誤差としてもよい。）が記載されたカタログ、取扱説明書等
[6 empty] | □ | 仕様を証明する当該計量器の製造メーカーの有印の証明書
[6 empty] | □ | 導入削減対策のエネルギー使用量のみ計量できていることが確認できるループ図等
[6 empty] | □ | 計量頻度が確認できる記録等
[6 empty] | □ | 計量値の記録（手動記録の場合は、メーターの指示値が確認できる写真（撮影日が記載されているもの））
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 新築、増築又は主たる用途の変更に伴う追加設置機器はないか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格A列４番）
第２号様式（県内中小クレジット検証ガイドライン）その５
算定ガイドライン第３号様式その５からその６関連
|  | No. | 項目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 | 適合 | 不備あり | 不明 | 該当なし | 判断理由 |  | □ | ○
|  | 1.3 | 高効率空調用ポンプの導入 | □ | 対策後の全ての空調用ポンプの実施年度、機器記号、種別、電動機出力、台数、対策項目が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | しゅん工図
|  |  | （第3号様式その5） |  |  | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の実施年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事記録
[6 empty] | □ | 工事工程表
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認された空調用ポンプについて、算定書からサンプリングした機器が現地で確認できるか。 | □ | 工事完了届
[6 empty] | □ | 現地確認
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 対策後のエネルギー使用量実績値が入力されている場合、根拠書類と整合しているか。また、当該実績値を計量するための計量器の仕様、設置方法等がガイドラインで定める「対策後のエネルギー使用量を使用する方法」の要件を満たしているか。 | □ | 使用量の実績がわかる書類
[6 empty] | □ | 計量器の種類、方式及び計量器の器差（精度又は誤差としてもよい。）が記載されたカタログ、取扱説明書等
[6 empty] | □ | 仕様を証明する当該計量器の製造メーカーの有印の証明書
[6 empty] | □ | 導入削減対策のエネルギー使用量のみ計量できていることが確認できるループ図等
[6 empty] | □ | 計量頻度が確認できる記録等
[6 empty] | □ | 計量値の記録（手動記録の場合は、メーターの指示値が確認できる写真（撮影日が記載されているもの））
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 新築、増築又は主たる用途の変更に伴う追加設置機器はないか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | 1.4 | 空調用ポンプの | □ | 対策後の全ての空調用ポンプの変流量制御の実施年度、機器記号、種別、電動機出力、台数、対策項目が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | しゅん工図
|  |  | 変流量制御の導入 |  |  | □ | 機器完成図
|  |  | （第3号様式その6） | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の実施年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事記録
[6 empty] | □ | 工事工程表
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認された空調用ポンプの変流量制御について、算定書からサンプリングした機器及びインバータが現地で確認できるか。 | □ | 工事完了届
[6 empty] | □ | 現地確認
|  |  |  | □ | 変流量制御に、台数制御のみ又は手動によるインバータ調整が含まれていないか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 対策後のエネルギー使用量実績値が入力されている場合、根拠書類と整合しているか。また、当該実績値を計量するための計量器の仕様、設置方法等がガイドラインで定める「対策後のエネルギー使用量を使用する方法」の要件を満たしているか。 | □ | 使用量の実績がわかる書類
[6 empty] | □ | 計量器の種類、方式及び計量器の器差（精度又は誤差としてもよい。）が記載されたカタログ、取扱説明書等
[6 empty] | □ | 仕様を証明する当該計量器の製造メーカーの有印の証明書
[6 empty] | □ | 導入削減対策のエネルギー使用量のみ計量できていることが確認できるループ図等
[6 empty] | □ | 計量頻度が確認できる記録等
[6 empty] | □ | 計量値の記録（手動記録の場合は、メーターの指示値が確認できる写真（撮影日が記載されているもの））
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 新築、増築又は主たる用途の変更に伴う追加設置機器はないか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格A列４番）
第２号様式（県内中小クレジット検証ガイドライン）その６
算定ガイドライン第３号様式その７からその８関連
|  | No. | 項目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 | 適合 | 不備あり | 不明 | 該当なし | 判断理由
|  | 2.1 | 高効率パッケージ形 | □ | 対策後の全てのパッケージ形空調機の実施年度、機器記号、種別、冷房能力、暖房能力、台数、エネルギー種別、屋外機1台当たりの定格エネルギー消費量が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | しゅん工図
|  |  | 空調機の導入 |  |  | □ | 機器完成図
|  |  | （第3号様式その7） |  |  | □ | 工事記録
|  |  |  | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の実施年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事工程表
[6 empty] | □ | 工事完了届
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認されたパッケージ形空調機について、算定書からサンプリングした機器が現地で確認できるか。 | □ | 現地確認
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | APFで評価を行う場合、対策後の機器がエアコンディショナーのトップランナー基準に準拠しているか。
|  |  |  | □ | APFpで評価を行う場合、対策後の機器がガスエンジンヒートポンプ式空気調和機のグリーン購入法判断基準値に準拠しているか。
|  |  |  | □ | 住宅用途部分のみで使用される機器が含まれていないか。
|  |  |  | □ | 氷蓄熱パッケージ形空調機の冷房・暖房能力及び消費電力は、蓄熱非利用時の値となっているか。
|  |  |  | □ | 電算室用パッケージ形空調機の場合、対策後の機器が、顕熱比が0.9以上、冷房専用の機器、圧縮機が可変制御方式（インバータ制御等）の機器及び電気式パッケージ形空調機であることが根拠書類で確認できるか。
|  |  |  | □ | 電算室用パッケージ形空調機の場合、冷房能力、定格エネルギー消費量が”室内24℃DB、17℃WB、室外35℃DB”の条件下で測定されたものであることが根拠書類で確認できるか。
|  |  |  | □ | GHP+EHP一体型システムの場合、GHPとEHPを独立した機器として入力され、種別はGHPとEHPその他が選択されているか。
|  |  |  | □ | 冷媒蒸発温度自動変更機能が選択されている場合、当該機能を有する機器であることを根拠書類で確認できるか。
|  |  |  | □ | 対策後のエネルギー使用量実績値が入力されている場合、根拠書類と整合しているか。また、当該実績値を計量するための計量器の仕様、設置方法等がガイドラインで定める「対策後のエネルギー使用量を使用する方法」の要件を満たしているか。 | □ | 使用量の実績がわかる書類
[6 empty] | □ | 計量器の種類、方式及び計量器の器差（精度又は誤差としてもよい。）が記載されたカタログ、取扱説明書等
[6 empty] | □ | 仕様を証明する当該計量器の製造メーカーの有印の証明書
[6 empty] | □ | 導入削減対策のエネルギー使用量のみ計量できていることが確認できるループ図等
[6 empty] | □ | 計量頻度が確認できる記録等
[6 empty] | □ | 計量値の記録（手動記録の場合は、メーターの指示値が確認できる写真（撮影日が記載されているもの））
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 新築、増築又は主たる用途の変更に伴う追加設置機器はないか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | 2.2 | 高効率空調機の導入 | □ | 対策後の全ての空調機の実施年度、機器記号、送風量、電動機出力、台数、対策項目が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | しゅん工図
|  |  | （第3号様式その8） |  |  | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の実施年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事記録
[6 empty] | □ | 工事工程表
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認された空調機について、算定書からサンプリングした機器が現地で確認できるか。 | □ | 工事完了届
[6 empty] | □ | 現地確認
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 対策後のエネルギー使用量実績値が入力されている場合、根拠書類と整合しているか。また、当該実績値を計量するための計量器の仕様、設置方法等がガイドラインで定める「対策後のエネルギー使用量を使用する方法」の要件を満たしているか。 | □ | 使用量の実績がわかる書類
[6 empty] | □ | 計量器の種類、方式及び計量器の器差（精度又は誤差としてもよい。）が記載されたカタログ、取扱説明書等
[6 empty] | □ | 仕様を証明する当該計量器の製造メーカーの有印の証明書
[6 empty] | □ | 導入削減対策のエネルギー使用量のみ計量できていることが確認できるループ図等
[6 empty] | □ | 計量頻度が確認できる記録等
[6 empty] | □ | 計量値の記録（手動記録の場合は、メーターの指示値が確認できる写真（撮影日が記載されているもの））
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 新築、増築又は主たる用途の変更に伴う追加設置機器はないか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格A列４番）
第２号様式（県内中小クレジット検証ガイドライン）その７
算定ガイドライン第３号様式その９からその１０関連
|  | No. | 項目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 | 適合 | 不備あり | 不明 | 該当なし | 判断理由
|  | 2.3 | 全熱交換器の導入 | □ | 対策後の全ての全熱交換器等の実施年度、機器記号、外気量、排気量、台数、対策項目が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | しゅん工図
|  |  | （第3号様式その9） |  |  | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の実施年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事記録
[6 empty] | □ | 工事工程表
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認された全熱交換器等について、算定書からサンプリングした機器が現地で確認できるか。 | □ | 工事完了届
[6 empty] | □ | 現地確認
|  |  |  | □ | 住宅用途部分のみで使用される機器が含まれていないか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 外気量は設計外気量が記入されているか。
|  |  |  | □ | 新築、増築又は主たる用途の変更に伴う追加設置機器はないか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | 2.4 | 高効率空調・換気用ファンの導入 | □ | 対策後の全ての空調・換気用ファンの実施年度、機器記号、送風量、電動機出力、台数、対策項目が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | しゅん工図
|  |  | （第3号様式その10） |  |  | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の実施年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事記録
[6 empty] | □ | 工事工程表
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認されたファンについて、算定書からサンプリングした機器が現地で確認できるか。 | □ | 工事完了届
[6 empty] | □ | 現地確認
|  |  |  | □ | 住宅用途部分のみで使用される機器が含まれていないか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 対策後のエネルギー使用量実績値が入力されている場合、根拠書類と整合しているか。また、当該実績値を計量するための計量器の仕様、設置方法等がガイドラインで定める「対策後のエネルギー使用量を使用する方法」の要件を満たしているか。 | □ | 使用量の実績がわかる書類
[6 empty] | □ | 計量器の種類、方式及び計量器の器差（精度又は誤差としてもよい。）が記載されたカタログ、取扱説明書等
[6 empty] | □ | 仕様を証明する当該計量器の製造メーカーの有印の証明書
[6 empty] | □ | 導入削減対策のエネルギー使用量のみ計量できていることが確認できるループ図等
[6 empty] | □ | 計量頻度が確認できる記録等
[6 empty] | □ | 計量値の記録（手動記録の場合は、メーターの指示値が確認できる写真（撮影日が記載されているもの））
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 新築、増築又は主たる用途の変更に伴う追加設置機器はないか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格A列４番）
第２号様式（県内中小クレジット検証ガイドライン）その８
算定ガイドライン第３号様式その１１からその１２関連
|  | No. | 項目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 | 適合 | 不備あり | 不明 | 該当なし | 判断理由
|  | 2.5 | 空調の省エネ制御の導入 | □ | 対策後の全ての空調の省エネ制御の実施年度、機器記号、送風量、外気量、電動機出力、台数、対策項目が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | しゅん工図
|  |  | （外気負荷の抑制） |  |  | □ | 機器完成図
|  |  | （第3号様式その11） | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の実施年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事記録
[6 empty] | □ | 工事工程表
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認された空調の省エネ制御について、算定書からサンプリングした機器が現地で確認できるか。 | □ | 工事完了届
[6 empty] | □ | 現地確認
|  |  |  | □ | ウォーミングアップ時の外気遮断制御に、外調機のスケジュール制御が含まれていないか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 外気量を低減せずに、CO2濃度が満足しない場合にのみ外気量を増やす制御が含まれていないか。
|  |  |  | □ | CO2濃度による外気量制御で、手動によるダンパー調整が含まれていないか。
|  |  |  | □ | 新築、増築又は主たる用途の変更に伴う追加設置機器はないか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | 2.5 | 空調の省エネ制御の導入 | □ | 対策後の全ての空調の省エネ制御の実施年度、機器記号、送風量、電動機出力、台数、対策項目が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | しゅん工図
|  |  | （空気搬送動力の低減） |  |  | □ | 機器完成図
|  |  | （第3号様式その12） | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の実施年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事記録
[6 empty] | □ | 工事工程表
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認された空調の省エネ制御について、算定書からサンプリングした機器及びインバータが現地で確認できるか。 | □ | 工事完了届
[6 empty] | □ | 現地確認
|  |  |  | □ | 変風量制御に、台数制御のみ又は手動によるインバータ調整が含まれていないか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 間欠運転制御に、電気室又はエレベータ機械室のものが含まれていないか。
|  |  |  | □ | 間欠運転制御に、タイマー設定等のスケジュール制御又はデマンド制御が含まれていないか。
|  |  |  | □ | 対策後のエネルギー使用量実績値が入力されている場合、根拠書類と整合しているか。また、当該実績値を計量するための計量器の仕様、設置方法等がガイドラインで定める「対策後のエネルギー使用量を使用する方法」の要件を満たしているか。 | □ | 使用量の実績がわかる書類
[6 empty] | □ | 計量器の種類、方式及び計量器の器差（精度又は誤差としてもよい。）が記載されたカタログ、取扱説明書等
[6 empty] | □ | 仕様を証明する当該計量器の製造メーカーの有印の証明書
[6 empty] | □ | 導入削減対策のエネルギー使用量のみ計量できていることが確認できるループ図等
[6 empty] | □ | 計量頻度が確認できる記録等
[6 empty] | □ | 計量値の記録（手動記録の場合は、メーターの指示値が確認できる写真（撮影日が記載されているもの））
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 新築、増築又は主たる用途の変更に伴う追加設置機器はないか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格A列４番）
第２号様式（県内中小クレジット検証ガイドライン）その９
算定ガイドライン第３号様式その１３からその１４関連
|  | No. | 項目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 | 適合 | 不備あり | 不明 | 該当なし | 判断理由
|  | 2.5 | 空調の省エネ制御の導入 | □ | 対策後の全ての空調の省エネ制御の実施年度、機器記号、種別、1台当たりの水量、台数、対策項目が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | しゅん工図
|  |  | （水搬送動力の低減） |  |  | □ | 機器完成図
|  |  | （第3号様式その13） | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の実施年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事記録
[6 empty] | □ | 工事工程表
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認された空調の省エネ制御について、算定書からサンプリングした機器が現地で確認できるか。 | □ | 工事完了届
[6 empty] | □ | 現地確認
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 新築、増築又は主たる用途の変更に伴う追加設置機器はないか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | 2.6 | 換気の省エネ制御の導入 | □ | 対策後の全ての換気の省エネ制御の実施年度、機器記号、種別、ファン電動機出力、圧縮機電動機出力、台数、対策項目が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | しゅん工図
|  |  | （第3号様式その14） |  |  | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 工事記録
|  |  |  | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の実施年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事工程表
[6 empty] | □ | 工事完了届
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認された換気の省エネ制御について、算定書からサンプリングした機器及び制御用センサー等が現地で確認できるか。 | □ | 現地確認
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 住宅用途部分のみで使用される機器が含まれていないか。
|  |  |  | □ | 空調併用による温度制御で、自動制御で空調機及び換気ファンの最適運転を行っていないものが含まれていないか。
|  |  |  | □ | 駐車場ファンのCO又はCO2濃度制御に、タワーパーキング、ピット式などの機械式駐車場の対策が含まれていないか。
|  |  |  | □ | 対策後のエネルギー使用量実績値が入力されている場合、根拠書類と整合しているか。また、当該実績値を計量するための計量器の仕様、設置方法等がガイドラインで定める「対策後のエネルギー使用量を使用する方法」の要件を満たしているか。 | □ | 使用量の実績がわかる書類
[6 empty] | □ | 計量器の種類、方式及び計量器の器差（精度又は誤差としてもよい。）が記載されたカタログ、取扱説明書等
[6 empty] | □ | 仕様を証明する当該計量器の製造メーカーの有印の証明書
[6 empty] | □ | 導入削減対策のエネルギー使用量のみ計量できていることが確認できるループ図等
[6 empty] | □ | 計量頻度が確認できる記録等
[6 empty] | □ | 計量値の記録（手動記録の場合は、メーターの指示値が確認できる写真（撮影日が記載されているもの））
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 新築、増築又は主たる用途の変更に伴う追加設置機器はないか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格A列４番）
第２号様式（県内中小クレジット検証ガイドライン）その１０
算定ガイドライン第３号様式その１５関連
|  | No. | 項目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 | 適合 | 不備あり | 不明 | 該当なし | 判断理由
|  | 3.1 | 高効率照明器具の導入 | □ | 対策後の全ての照明器具の実施年度、器具記号、室用途（県内中小算定ガイドライン第２部第２章に定めた簡易法を用いた推計値を利用する場合（室用途が空欄の場合）は、検証の対象外）、ランプ種類、ランプワット数、1台当たりの灯数、1台当たりの定格光束、1台当たりの消費電力、台数が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。★様式と整合を確認★ | □ | しゅん工図
|  |  | （第3号様式その15） |  |  | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 工事記録
[6 empty] | □ | 工事工程表
|  |  |  | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の設置年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事完了届
[6 empty] | □ | メーカー又は販売代理店等の有印の証明書
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認された照明器具について、算定書からサンプリングした機器が現地で確認できるか。 | □ | ビルメンテナンス業者等による証明書（LEDランプ交換の場合のみ）
|  |  |  | □ | 住宅用途部分のみで使用される機器が含まれていないか。 | □ | 現地確認
|  |  |  | □ | ランプ交換又はランプ及び安定器交換の対策が含まれていないか。（LEDランプ交換を除く。） | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | ランプのワット数に灯数を乗じた値ではなく器具の消費電力が記入されているか。
|  |  |  | □ | LEDランプ交換の場合、1台当たりの定格光束はランプ1灯当たりのランプ全光束、1台当たりの消費電力はランプ1灯当たりの消費電力、台数はランプの灯数となっているか。
|  |  |  | □ | LEDの場合、ランプワット数、1台当たりの灯数は空欄となっているか。
|  |  |  | □ | LEDランプ交換の場合、ランプ全光束に補正率0.9を乗じた値を記入していないか。
|  |  |  | □ | LED照明器具の器具効率（lm/W）について、仕様書又はカタログに一般社団法人日本照明工業会（JLMA）ガイドA134「LED照明器具性能に関する表示についてのガイドライン」又はそれに準ずるものの固有エネルギー消費効率である旨の表記があるか。仕様書又はカタログにJLMAガイドA134又はそれに準ずるものに基づいていることが明記されていない場合、仕様書又はカタログの値がJLMAガイドA134又はそれに準ずるものに基づいていることを示したメーカーまたは販売代理店等の有印の証明書があるか。JLMAガイドA134又はそれに準ずるものに基づいていることが証明されない場合、通常使用時の条件下で測定されたものであることを示したメーカーまたは販売代理店等の有印の証明書があるか。
|  |  |  | □ | LEDランプ交換の場合、ランプ全光束（lm）及び消費電力（W）について、仕様書又はカタログに工業会等の基準等に基づいていることが明記されているか。仕様書又はカタログに工業会等の基準等に基づいていることが明記されていない場合、仕様書又はカタログの値が工業会等の基準等に基づいていることを示したメーカーまたは販売代理店等の有印の証明書があるか。工業会等の基準等に基づいていることが証明されない場合、通常使用時の条件下で測定されたものであることを示したメーカーまたは販売代理店等の有印の証明書があるか。
|  |  |  | □ | LEDランプ交換の場合で、直管形LEDランプを導入する場合、既設照明器具にそのまま装着するタイプ（既設安定器接続形）が対象となっていないか。
|  |  |  | □ | LEDランプ交換の場合、平成26(2014)年度までに工事が完了しているか。
|  |  |  | □ | 室用途が空欄の場合、県内中小クレジット算定ガイドライン第２部第２章に定める簡易法を用いていることを認識しているか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | 算定書
|  |  |  | □ | 室用途が空欄の場合、全ての室用途が空欄となっているか。（室用途の選択による算定方法と簡易法を混在させることはできない。）
|  |  |  | □ | 対策後のエネルギー使用量実績値が入力されている場合、根拠書類と整合しているか。また、当該実績値を計量するための計量器の仕様、設置方法等がガイドラインで定める「対策後のエネルギー使用量を使用する方法」の要件を満たしているか。 | □ | 使用量の実績がわかる書類
[6 empty] | □ | 計量器の種類、方式及び計量器の器差（精度又は誤差としてもよい。）が記載されたカタログ、取扱説明書等
[6 empty] | □ | 仕様を証明する当該計量器の製造メーカーの有印の証明書
[6 empty] | □ | 導入削減対策のエネルギー使用量のみ計量できていることが確認できるループ図等
[6 empty] | □ | 計量頻度が確認できる記録等
[6 empty] | □ | 計量値の記録（手動記録の場合は、メーターの指示値が確認できる写真（撮影日が記載されているもの））
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 新築、増築又は主たる用途の変更に伴う追加設置機器はないか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格A列４番）
第２号様式（県内中小クレジット検証ガイドライン）その１１
算定ガイドライン第３号様式その１６からその１７関連
|  | No. | 項目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 | 適合 | 不備あり | 不明 | 該当なし | 判断理由
|  | 3.2 | 高輝度誘導灯の導入 | □ | 対策後の全ての誘導灯の実施年度、器具記号、等級・形状、ランプ種類、1台当たりの消費電力、台数が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | しゅん工図
|  |  | （第3号様式その16） |  |  | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の実施年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事記録
[6 empty] | □ | 工事工程表
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認された誘導灯について、算定書からサンプリングした機器が現地で確認できるか。 | □ | 工事完了届
[6 empty] | □ | 現地確認
|  |  |  | □ | 住宅用途部分のみで使用される機器が含まれていないか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 新築、増築又は主たる用途の変更に伴う追加設置機器はないか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | 3.3 | 高効率変圧器の導入 | □ | 対策後の全ての変圧器の実施年度、記号・系統、変圧器容量、台数、対策項目が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | しゅん工図
|  |  | （第3号様式その17） |  |  | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の実施年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事記録
[6 empty] | □ | 工事工程表
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認された変圧器について、算定書からサンプリングした機器が現地で確認できるか。 | □ | 工事完了届
[6 empty] | □ | 現地確認
|  |  |  | □ | トップランナー変圧器(2006)については、平成27年度(2015)までに工事が完了しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 新築、増築又は主たる用途の変更に伴う追加設置機器はないか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格A列４番）
第２号様式（県内中小クレジット検証ガイドライン）その１２
算定ガイドライン第３号様式その１８からその１９関連
|  | No. | 項目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 | 適合 | 不備あり | 不明 | 該当なし | 判断理由
|  | 3.4 | 照明の省エネ制御の導入 | □ | 対策後の全ての照明の省エネ制御の実施年度、器具記号、室用途（県内中小算定ガイドライン第２部第２章に定めた簡易法を用いた推計値を利用する場合（室用途が空欄の場合）は、検証の対象外）、ランプ種類、消費電力、台数、対策項目が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | しゅん工図
|  |  | （第3号様式その18） |  |  | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 工事記録
[6 empty] | □ | 工事工程表
|  |  |  | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の実施年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事完了届
[6 empty] | □ | 現地確認
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認された照明省エネ制御について、算定書からサンプリングした器具及び制御用センサーが現地で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 住宅用途部分のみで使用される機器が含まれていないか。
|  |  |  | □ | 昼光利用照明制御に、明るさセンサーが窓面よりおおむね3m以上離れているものや、明るさセンサーで制御されていない照明器具が含まれていないか。
|  |  |  | □ | 昼光利用照明制御を導入している器具は、初期照度補正制御も選択しているか。
|  |  |  | □ | 明るさ感知による自動点滅制御に、外構の照明器具が含まれていないか。
|  |  |  | □ | 室用途が空欄の場合、県内中小クレジット算定ガイドライン第２部第２章に定める簡易法を用いていることを認識しているか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | 算定書
|  |  |  | □ | 室用途が空欄の場合、全ての室用途が空欄となっているか。（室用途の選択による算定方法と簡易法を混在させることはできない。）
|  |  |  | □ | 対策後のエネルギー使用量実績値が入力されている場合、根拠書類と整合しているか。また、当該実績値を計量するための計量器の仕様、設置方法等がガイドラインで定める「対策後のエネルギー使用量を使用する方法」の要件を満たしているか。 | □ | 使用量の実績がわかる書類
[6 empty] | □ | 計量器の種類、方式及び計量器の器差（精度又は誤差としてもよい。）が記載されたカタログ、取扱説明書等
[6 empty] | □ | 仕様を証明する当該計量器の製造メーカーの有印の証明書
[6 empty] | □ | 導入削減対策のエネルギー使用量のみ計量できていることが確認できるループ図等
[6 empty] | □ | 計量頻度が確認できる記録等
[6 empty] | □ | 計量値の記録（手動記録の場合は、メーターの指示値が確認できる写真（撮影日が記載されているもの））
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 新築、増築又は主たる用途の変更に伴う追加設置機器はないか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | 4.1 | 高効率給湯システムの導入 | □ | 対策後の全ての給湯システムの実施年度、機器記号、給湯能力、1台当たりの定格エネルギー消費量、台数、エネルギー種別、対策項目が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | しゅん工図
|  |  | （第3号様式その19） |  |  | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 工事記録
|  |  |  | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の実施年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事工程表
[6 empty] | □ | 工事完了届
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認された給湯システムについて、算定書からサンプリングした機器が現地で確認できるか。 | □ | 現地確認
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 住宅用途部分のみで使用される機器が含まれていないか。
|  |  |  | □ | ヒートポンプ給湯機の場合、定格エネルギー消費量は、中間期の値としているか。
|  |  |  | □ | 空調用と併用している場合に給湯のみの能力としているか。
|  |  |  | □ | ガスエンジン給湯器の場合、発電出力が10kW以上の機器が含まれていないか。
|  |  |  | □ | 燃料電池の場合、発電出力が10kW以上の機器が含まれていないか。
|  |  |  | □ | 対策後のエネルギー使用量実績値が入力されている場合、根拠書類と整合しているか。また、当該実績値を計量するための計量器の仕様、設置方法等がガイドラインで定める「対策後のエネルギー使用量を使用する方法」の要件を満たしているか。 | □ | 使用量の実績がわかる書類
[6 empty] | □ | 計量器の種類、方式及び計量器の器差（精度又は誤差としてもよい。）が記載されたカタログ、取扱説明書等
[6 empty] | □ | 仕様を証明する当該計量器の製造メーカーの有印の証明書
[6 empty] | □ | 導入削減対策のエネルギー使用量のみ計量できていることが確認できるループ図等
[6 empty] | □ | 計量頻度が確認できる記録等
[6 empty] | □ | 計量値の記録（手動記録の場合は、メーターの指示値が確認できる写真（撮影日が記載されているもの））
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 新築、増築又は主たる用途の変更に伴う追加設置機器はないか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格A列４番）
第２号様式（県内中小クレジット検証ガイドライン）その１３
算定ガイドライン第３号様式その２０からその２１関連
|  | No. | 項目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 | 適合 | 不備あり | 不明 | 該当なし | 判断理由
|  | 4.2 | エレベータの省エネ制御の導入 | □ | 対策後の全てのエレベータの省エネ制御の実施年度、号機名、積載質量、定格速度、電動機出力、台数、対策項目が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | しゅん工図
|  |  | （第3号様式その20） |  |  | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 工事記録
|  |  |  | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の実施年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事工程表
[6 empty] | □ | 工事完了届
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認されたエレベータの省エネ制御について、算定書からサンプリングした機器が現地で確認できるか。 | □ | 現地確認
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 住宅用途部分のみで使用される機器が含まれていないか。
|  |  |  | □ | 対策後のエネルギー使用量実績値が入力されている場合、根拠書類と整合しているか。また、当該実績値を計量するための計量器の仕様、設置方法等がガイドラインで定める「対策後のエネルギー使用量を使用する方法」の要件を満たしているか。 | □ | 使用量の実績がわかる書類
[6 empty] | □ | 計量器の種類、方式及び計量器の器差（精度又は誤差としてもよい。）が記載されたカタログ、取扱説明書等
[6 empty] | □ | 仕様を証明する当該計量器の製造メーカーの有印の証明書
[6 empty] | □ | 導入削減対策のエネルギー使用量のみ計量できていることが確認できるループ図等
[6 empty] | □ | 計量頻度が確認できる記録等
[6 empty] | □ | 計量値の記録（手動記録の場合は、メーターの指示値が確認できる写真（撮影日が記載されているもの））
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 新築、増築又は主たる用途の変更に伴う追加設置機器はないか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | 4.3 | 高効率エアコンプレッサーの導入 | □ | 対策後の全てのエアコンプレッサーの実施年度、機器記号、電動機出力、台数、対策項目が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | しゅん工図
|  |  | （第3号様式その21） |  |  | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の実施年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事記録
[6 empty] | □ | 工事工程表
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認されたエアコンプレッサーについて、算定書からサンプリングした機器が現地で確認できるか。 | □ | 工事完了届
[6 empty] | □ | 現地確認
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 対策後のエネルギー使用量実績値の入力が根拠書類と整合しているか。また、当該実績値を計量するための計量器の仕様、設置方法等がガイドラインで定める「対策後のエネルギー使用量を使用する方法」の要件を満たしているか。 | □ | 使用量の実績がわかる書類
[6 empty] | □ | 計量器の種類、方式及び計量器の器差（精度又は誤差としてもよい。）が記載されたカタログ、取扱説明書等
[6 empty] | □ | 仕様を証明する当該計量器の製造メーカーの有印の証明書
[6 empty] | □ | 導入削減対策のエネルギー使用量のみ計量できていることが確認できるループ図等
[6 empty] | □ | 計量頻度が確認できる記録等
[6 empty] | □ | 計量値の記録（手動記録の場合は、メーターの指示値が確認できる写真（撮影日が記載されているもの））
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 新築、増築又は主たる用途の変更に伴う追加設置機器はないか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格A列４番）
第２号様式（県内中小クレジット検証ガイドライン）その１４
算定ガイドライン第３号様式その２２からその２３関連
|  | No. | 項目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 | 適合 | 不備あり | 不明 | 該当なし | 判断理由
|  | 4.4 | その他の高効率ポンプ | □ | 空調用ポンプ及び空調・換気用ファンを除く、対策後の全てのポンプ、ブロワ又はファンの実施年度、機器記号、種別、電動機出力、台数、対策項目が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | しゅん工図
|  |  | ・ブロワ・ファンの導入 |  |  | □ | 機器完成図
|  |  | （第3号様式その22） |  |  | □ | 工事記録
|  |  |  | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の実施年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事工程表
[6 empty] | □ | 工事完了届
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認された空調用ポンプ及び空調・換気用ファンを除く、ポンプ、ブロワ又はファンについて、算定書からサンプリングした機器が現地で確認できるか。 | □ | 現地確認
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 対策後のエネルギー使用量実績値の入力が根拠書類と整合しているか。また、当該実績値を計量するための計量器の仕様、設置方法等がガイドラインで定める「対策後のエネルギー使用量を使用する方法」の要件を満たしているか。 | □ | 使用量の実績がわかる書類
[6 empty] | □ | 計量器の種類、方式及び計量器の器差（精度又は誤差としてもよい。）が記載されたカタログ、取扱説明書等
[6 empty] | □ | 仕様を証明する当該計量器の製造メーカーの有印の証明書
[6 empty] | □ | 導入削減対策のエネルギー使用量のみ計量できていることが確認できるループ図等
[6 empty] | □ | 計量頻度が確認できる記録等
[6 empty] | □ | 計量値の記録（手動記録の場合は、メーターの指示値が確認できる写真（撮影日が記載されているもの））
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 新築、増築又は主たる用途の変更に伴う追加設置機器はないか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | 4.5 | 高効率冷凍冷蔵設備の導入 | □ | 対策後の全ての冷凍冷蔵設備の実施年度、機器記号、種別、圧縮機出力、照明消費電力、台数、対策項目が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | しゅん工図
|  |  | （第3号様式その23） |  |  | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の実施年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事記録
[6 empty] | □ | 工事工程表
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認された冷凍冷蔵設備について、算定書からサンプリングした機器が現地で確認できるか。 | □ | 工事完了届
[6 empty] | □ | 現地確認
|  |  |  | □ | ショーケースに高効率照明を導入する場合、照明消費電力がショーケース1台当たりの照明の消費電力となっているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 低温用パッケージ形空調機の場合、使用温度帯が20℃以下の冷房専用のものとなっていることが根拠書類で確認できるか。
|  |  |  | □ | 高効率照明は、LED照明もしくはT5管蛍光灯で、ショーケースに組み込まれているものとなっているか。
|  |  |  | □ | 製品重量は100kg以上となっていることが根拠書類で確認できるか。
|  |  |  | □ | 対策後のエネルギー使用量実績値が入力されている場合、根拠書類と整合しているか。また、当該実績値を計量するための計量器の仕様、設置方法等がガイドラインで定める「対策後のエネルギー使用量を使用する方法」の要件を満たしているか。 | □ | 使用量の実績がわかる書類
[6 empty] | □ | 計量器の種類、方式及び計量器の器差（精度又は誤差としてもよい。）が記載されたカタログ、取扱説明書等
[6 empty] | □ | 仕様を証明する当該計量器の製造メーカーの有印の証明書
[6 empty] | □ | 導入削減対策のエネルギー使用量のみ計量できていることが確認できるループ図等
[6 empty] | □ | 計量頻度が確認できる記録等
[6 empty] | □ | 計量値の記録（手動記録の場合は、メーターの指示値が確認できる写真（撮影日が記載されているもの））
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 新築、増築又は主たる用途の変更に伴う追加設置機器はないか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格A列４番）
第２号様式（県内中小クレジット検証ガイドライン）その１５
算定ガイドライン第３号様式その２４からその２５関連
|  | No. | 項目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 | 適合 | 不備あり | 不明 | 該当なし | 判断理由
|  | 4.6 | 高効率工業炉の導入 | □ | 対策後の全ての工業炉の実施年度、機器記号、バーナー出力、炉温、台数、エネルギー種別、対策項目が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | しゅん工図
|  |  | （第3号様式その24） |  |  | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 工事記録
|  |  |  | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の実施年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事工程表
[6 empty] | □ | 工事完了届
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認された工業炉について、算定書からサンプリングした機器が現地で確認できるか。 | □ | 現地確認
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 炉温は、炉温を示す根拠書類がある場合は入力し、根拠書類がない場合は空欄となっているか。炉温の測定位置が複数ある場合は、最も低い温度を炉温としているか。また、製品によって設定する炉温が複数ある場合は、平均の炉温となっているか。
|  |  |  | □ | 対策後のエネルギー使用量実績値の入力が根拠書類と整合しているか。また、当該実績値を計量するための計量器の仕様、設置方法等がガイドラインで定める「対策後のエネルギー使用量を使用する方法」の要件を満たしているか。 | □ | 使用量の実績がわかる書類
[6 empty] | □ | 計量器の種類、方式及び計量器の器差（精度又は誤差としてもよい。）が記載されたカタログ、取扱説明書等
[6 empty] | □ | 仕様を証明する当該計量器の製造メーカーの有印の証明書
[6 empty] | □ | 導入削減対策のエネルギー使用量のみ計量できていることが確認できるループ図等
[6 empty] | □ | 計量頻度が確認できる記録等
[6 empty] | □ | 計量値の記録（手動記録の場合は、メーターの指示値が確認できる写真（撮影日が記載されているもの））
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 新築、増築又は主たる用途の変更に伴う追加設置機器はないか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | 4.7 | 高性能ガラス等の導入 | □ | 対策後の全てのガラス等の実施年度、窓面積、用途（県内中小算定ガイドライン第２部第２章に定めた簡易法を用いた推計値を利用する場合（用途が空欄の場合）は、検証の対象外）、方位、対策項目が漏れなく記入され、根拠書類と全て整合しているか。 | □ | しゅん工図
|  |  | （第3号様式その25） |  |  | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 工事記録
|  |  |  | □ | 対策No.の発行開始年度をメイン_入力シートで確認し、該当する削減対策の実施年度又はその翌年度になるように対策No.が選択されているか。 | □ | 工事工程表
[6 empty] | □ | 工事完了届
|  |  |  | □ | 認定基準を満たすことが確認されたガラス等について、算定書からサンプリングした機器が現地で確認できるか。 | □ | 現地確認
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 対象のガラス面の方位は、８方位（北、東、南、西、北東、南東、南西、北西）と水平面とし、当該ガラス面の方位が８方位の間にある場合は、近いほうの８方位を選択しているか。また、８方位の中間（16方位）にガラス面の方位がある場合は、南よりの方位を選択しているか。
|  |  |  | □ | 対策後の全てのガラス等が、複層ガラス以外のものは、遮蔽係数が0.7以下となっていることが根拠書類で確認できるか。
|  |  |  | □ | 遮熱フィルムの貼付について、日本ウィンドウ・フィルム工業会における、建築フィルム１・２級技能士の技術資格を有する者による施工であることが、根拠書類で確認できるか。
|  |  |  | □ | 住宅用途部分のみで使用される機器が含まれていないか。
|  |  |  | □ | 室用途が空欄の場合、県内中小クレジット算定ガイドライン第２部第２章に定める簡易法を用いていることを認識しているか。 | □ | ヒアリング
[6 empty] | □ | 算定書
|  |  |  | □ | 用途が空欄の場合、全ての用途が空欄となっているか。（用途の選択による算定方法と簡易法を混在させることはできない。）
（日本産業規格A列４番）