| 項目 |  |  |  |  |  | 補修状況 | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 境界明示 | 許可時の境界線の維持状況 |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  | 損傷箇所の有無 |  |  |  |  |  | 無・有 |
| 警 戒 標 | 掲示場所及び掲示状況 |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  | 掲示内容 （高圧ガス製造所、緊急時の連絡先、ガス名、 貯蔵量、立入禁止、火気厳禁等） |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  | 毒性ガスの識別措置・危険標識 |  |  |  |  |  | 有・無 |
| 設備距離 | 区分 法定 距離 | 液化石油ガス （法定距離） | 一般高圧ガス（法定距離） |  |  | 設備距離等の確保状況 |  |
|  |  |  | 可燃性毒性 | 酸 素 | その他 |  |  |
|  | 一 種 | Ll＝ ｍ L2＝ ｍ L3＝ ｍ | Ｌl＝ ｍ | Ｌ2 ＝ ｍ | Ｌ3 ＝ ｍ | イ敷地内で確保 ロ敷地外に及ぶ |  |
|  | 二 種 | L4＝ ｍ L5＝ ｍ L6＝ ｍ | Ｌ2＝ ｍ | Ｌ3 ＝ ｍ | Ｌ4 ＝ ｍ | イ敷地内で確保 ロ敷地外に及ぶ |  |
| 置場距離 | 一 種 | ℓl ＝ ｍ ℓ3 ＝ ｍ |  |  |  | イ敷地内で確保 ロ敷地外に及ぶ |  |
|  | 二 種 | ℓ2 ＝ ｍ ℓ4 ＝ ｍ |  |  |  | イ敷地内で確保 ロ敷地外に及ぶ |  |
| 移動式 製造設備 距離 | 一 種 | １５ｍ |  |  |  | イ1種、2種距離敷地内で確保 ロ2種距離のみ敷地内で確保 ハ2種距離敷地外に及 ぶ |  |
|  | 二 種 | １０ｍ |  |  |  |  |  |
| 用途地域の 区分 | イ 第一種住居専用地域 ロ 第二種住居専用地域 ハ 住居地域 ニ 近隣商業地域 ホ 商業地域 へ 準工業地域 ト 工業地域 チ 工業専用地域 リ その他 |  |  |  |  |  |  |
| 火気制限 | 火気制限区域内の火気の使用の有無 |  |  |  |  |  | 無・有 |

|  |  |  | 補修状況 | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非常用照明設備（定置式 基、懐中電灯 個） |  |  |  | 適・否 |
| 通報設備 （メガホン・ハンドマイク・構内放送・その他） |  |  |  | 適・否 |
| 電気設備関係の防爆性 |  |  |  | 適・否 |
| 受入機構 |  | ローリー停止位置の適否及び明示 |  | 適・否 |
|  |  | 受入中の旨を明示する警戒標 |  | 適・否 |
|  |  | ローリーアースの接続箇所 |  | 適・否 |
|  |  | 車止の有無並びに使用状況 |  | 適・否 |
|  |  | 受入ホースの置き方及び外面損傷 |  | 適・否 |
|  |  | ローディングアームの維持状況 |  | 適・否 |
|  |  | カップリングの磨耗測定 （２５Ａ ｍｍ ５０Ａ ｍｍ） |  | 適・否 |
| 貯 槽 関 係 | 貯槽本体 | 腐食状況及び塗装状況 |  | 適・否 |
|  |  | 基礎の破損、防液堤の破損 |  | 適・否 |
|  |  | ガス名表示 |  | 適・否 |
|  |  | 貯槽間距離 |  | 適・否 |
|  | 貯槽付属品の腐食・損傷等の状況 | 元弁 |  | 適・否 |
|  |  | 安全弁、安全弁の元弁及び放出管 |  | 適・否 |
|  |  | 緊急遮断弁（弁座漏えい検査を含む） |  | 適・否 |
|  |  | 逆止弁 |  | 適・否 |
|  |  | 液面計 |  | 適・否 |
|  |  | 液面計の過充てん防止装置又は最高液面表示 |  | 適・否 |
|  |  | 支柱の温度の上昇を防止するための措置 |  | 適・否 |
|  |  | 破裂板 |  | 適・否 |
|  |  | 計装機器類 |  | 適・否 |
|  |  | 真空度測定（ Ｐａ） |  | 適・否 |
|  |  | 断熱材 |  | 適・否 |
|  |  | 附属冷凍機 |  | 適・否 |

※判定基準：カップリングの磨耗度測定・25A　33mm以下、50A　60mm以下(JLPA)

真空度測定・26.6Pa（0.2Torr）以下

| 項 目 |  |  | 補修状況 | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貯槽関係 | 地下埋設貯槽の貯槽室 | 貯槽室内のガス検知 |  | 適・否 |
|  |  | 砂の乾燥状況（集水桝底面からの水位 cm・集水桝無し） |  | 適・否 |
|  |  | 強制換気機能 |  | 適・否 |
| ポンプ及 ぴコンプ レッサー |  | 腐食状況及び塗装状況 |  | 適・否 |
|  |  | 異常振動及び異常音の有無 |  | 無・有 |
|  |  | リリーフ弁の腐食・損傷等の状況 |  | 適・否 |
|  |  | 安全弁、元弁及び放出管の状況 |  | 適・否 |
|  |  | その他の安全装置類の腐食・損傷等の状況 |  | 適・否 |
|  |  | 動力用電気設備の防爆性能 |  | 適・否 |
|  |  | 機械室等のガス滞留 |  | 適・否 |
|  |  | その他 |  | 適・否 |
| 充てん 設 備 |  | 充てん機 |  | 適・否 |
|  |  | ディスペンサー |  | 適・否 |
|  |  | 充てん機、ディスペンサーの充てんホース、弁 |  | 適・否 |
| 蒸発器 |  | 腐食状況 |  | 適・否 |
|  |  | 安全弁、元弁及び放出管の状況 |  | 適・否 |
|  |  | 着霜状況 |  | 適・否 |
| 配 管 |  | 腐食、塗装及び破損等の状況 |  | 適・否 |
|  |  | 異常振動の有無 |  | 無・有 |
|  |  | 配管支持状況 |  | 適・否 |
|  |  | ガス名及び流れ方向の表示 |  | 適・否 |
|  |  | 液封鎖の防止状況 |  | 適・否 |
|  |  | 二重配管の設置状況 |  | 適・否 |
|  |  | フレキシブルホースの設置状況 |  | 適・否 |
|  |  | 配管ピットの滞留防止 |  | 適・否 |
|  |  | 安全弁、元弁及び放出管の状況 |  | 適・否 |
|  |  | ストレーナー、逆止弁の機能 |  | 適・否 |
|  |  | バルブの開閉方向及び開閉状態の明示 |  | 適・否 |
| 項 目 |  |  | 補修状況 | 検査結果 |
| 保安電力 |  | 発電装置の機能 |  | 適・否 |
|  |  | バッテリーの機能 |  | 適・否 |
|  |  | 緊急遮断用動力源（ ） |  | 適・否 |
|  |  | ボンディング |  | 適・否 |
|  |  | 導通試験 |  | 適・否 |
|  |  | 遮断弁との連動等（感震器のメーカー名 ） |  | 適・否 |
| 防 消 火 設 備 等 | 散 水 設 備 | 貯槽の散水設備 （設計散水量 ℓ/min ㎡） |  | 適・否 |
|  |  | タンクローリーの停車位置の散水設備 （ ℓ/min ㎡） |  | 適・否 |
|  |  | （ ℓ/min ㎡） |  | 適・否 |
|  |  | 処理設備等の散水設備 （ ℓ/min ㎡） |  | 適・否 |
|  |  | （ ℓ/min ㎡） |  | 適・否 |
|  |  | （ ℓ/min ㎡） |  | 適・否 |
|  |  | 反応器の散水設備 （ ℓ/min ㎡） |  | 適・否 |
|  |  | 末端水圧 （設計 ）（実際 ） |  | 適・否 |
|  |  | 貯水槽の貯水量（必要量 ｔ）（保有量 ｔ） |  | 適・否 |
|  |  | 貯水槽のいっ水防止 |  | 適・否 |
|  |  |  |  | 適・否 |
|  | 消火栓 放水栓 | タンクローリーの停車位置 |  | 適・否 |
|  |  | 酸素の容器置場（プラットホーム等） |  | 適・否 |
|  |  | サージタンク及びガスホルダー |  | 適・否 |
| 容器置場 |  | 清掃、整理状況（作業に不要なものの有無） |  | 適・否 |
|  |  | 充てん容器、残ガス容器区分 |  | 適・否 |
|  |  | ガス種類ごとの区分 |  | 適・否 |
|  |  | 転倒防止措置 |  | 適・否 |
|  |  | 照明設備 |  | 適・否 |
|  |  | 置場外放置容器の有無 |  | 適・否 |

| 項 目 |  |  | 補修状況 | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| その他の 設 備 |  | サージタンク |  | 適・否 |
|  |  | ガスホルダー |  | 適・否 |
|  |  | カードル |  | 適・否 |
|  |  | 反応器 |  | 適・否 |
|  |  | 蓄圧器（ ） |  | 適・否 |
|  |  | 残ガス回収設備 |  | 適・否 |
|  |  | 毒性ガス除害装置の機能 |  | 適・否 |
|  |  | 保護具の管理状況 |  | 適・否 |
|  |  | 除害剤の保有量 |  | 適・否 |
|  |  | 防液堤 |  | 適・否 |
|  |  | 各種制御装置類 |  | 適・否 |
|  |  | その他 |  | 適・否 |
| 消費設備 |  | 火気制限区域内の火気使用の有無 |  | 無・有 |
|  |  | 滞留防止措置 |  | 適・否 |
|  |  | 配管、バルブ類の流れ方向、開閉表示 |  | 適・否 |
| 容器検査所 | 容器 受入場 | 火気８ｍ以上（液化石油ガスの場合） |  | 適・否 |
|  |  | 可燃物２ｍ以上（液化石油ガスの場合） |  | 適・否 |
|  | 残ガス回収装置 | 容器転倒台 |  | 適・否 |
|  |  | 圧縮機等 |  | 適・否 |
|  |  | 専用貯槽等 |  | 適・否 |
|  |  | 残ガス燃焼装置 |  | 適・否 |
|  |  | 残ガス真空引き装置 |  | 適・否 |
|  |  | 油分離槽（排水溜槽） |  | 適・否 |
|  |  | 除害設備等 |  | 適・否 |
|  | 容器再検査 設備 | 1次外観検査設備 |  | 適・否 |
|  |  | バルブ取外し設備 |  | 適・否 |
|  |  | 洗浄設備 |  | 適・否 |

|  |  |  | 補修状況 | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容 器 検 査 所 | 容 器 再 検 査 設 備 | 耐圧試験設備 |  | 適・否 |
|  |  | 乾燥設備 |  | 適・否 |
|  |  | 内部照明設備 |  | 適・否 |
|  |  | さび落し設備 |  | 適・否 |
|  |  | ２次外観検査設備 |  | 適・否 |
|  |  | 質量検査設備 |  | 適・否 |
|  |  | 防錆塗装設備 |  | 適・否 |
|  |  | バルブ取付設備 |  | 適・否 |
|  |  | 気密試験設備 |  | 適・否 |
|  |  | 断熱性能試験設備 |  | 適・否 |
|  | そ の 他 の 設 備 | 附属品性能試験設備 |  | 適・否 |
|  |  | 電気設備 |  | 適・否 |
|  |  | 刻印器具 |  | 適・否 |
|  |  | 底面間隔測定器具 |  | 適・否 |
|  |  | 真空引き設備 |  | 適・否 |
|  |  | 排水設備 |  | 適・否 |
|  |  | ガス漏えい検知器 |  | 適・否 |

| 消火設備 | 消火器 | 設置場所 | 能力単位 | 本数 | 記 事 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  | その他 |  |  |  |  | 適・否 |

| 高圧ガス設備の気密試験 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備名称 |  |  | 保持時間（分） | 漏えい箇所 | 判 定 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
| ポンプ コンプレッサー |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |

|  |  | 判 定 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 適・否 |
|  |  | 適・否 |
|  |  | 適・否 |
|  |  | 適・否 |
|  |  | 適・否 |

ガス漏えい検知警報器作動試験結果

| 標準ガス | （ガス名） |  |  | （濃度） LEL％・Vol％・ｐｐｍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検知部 項目 検知部取付箇所 | メーカー | 警報設定値 |  | 標準ガス指示 |  | 応 答時 間 | 判 定 | 不適合の場合 の 処 置 |
|  |  | 点検時 | 調整時 | 点検時 | 調整時 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 秒 | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 秒 | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 秒 | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 秒 | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 秒 | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 秒 | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 秒 | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 秒 | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 秒 | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 秒 | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 秒 | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 秒 | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 秒 | 適・否 |  |
| 保安電力装置 |  | 設計保持時間 |  | 分 | 作動検査結果 |  | 適・否 |  |
| 警 報 場 所 警報部本体設置個所に○を、外部警報設置箇所に□を、警報が識別できる場所に△をつける |  | １ 事務所 ２ 充てんプラットホーム ３ オートスタンド ４ 容器検査所 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ５ 消費場所 ６ 現場詰所 ７ 守衛室 ８ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |

判定基準：警報設定値濃度の1.6倍の濃度において30秒以内

接地抵抗検査

|  | No.1貯槽 | 貯槽 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω |
|  | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω |

判定基準：総合１００Ω以下（例示基準）

絶縁抵抗検査

|  | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ |
| 判定基準 ○対地電圧 １５０Ｖ以下 ０．１ＭΩ以上 ○ 〃 １５０Ｖ越えて３００Ｖ以下 ０．２ＭΩ以上 (JLPA) |  |  |  |  |  |  |

緊急遮断装置操作位置

| 項目 操作位置 | 貯蔵設備か | 遮 断 時 間 | 判 定 | 不適合の場 | 判定基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 秒 | 適・否 |  | ・常駐場所及び受入位置付近であり、貯蔵設備か ら5m以上離れた位置にそれぞれ1か所以上あること（例示基準） ・遮断時間は10秒以内であること（８Ｂ以上の ボールバルブについては15秒以内であること） （JLPA） |
|  |  | 秒 |  |  |  |
|  |  | 秒 |  |  |  |
|  |  | 秒 |  |  |  |
|  |  | 秒 |  |  |  |
|  |  | 秒 |  |  |  |

散水装置等の操作位置

| 項目 操作位置 | 対象設備か らの距離 | 散水まで | 判 定 | 不適合の場 | 判定基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 秒 | 適・否 |  | ・常駐場所及び原則として対象設備から15ｍ以上離れた位置にそれぞれ1か所以上あること （例示基準） ・原則として1分以内に散水できること ・放水圧力が規定値以上であること（ただし放水時間３０分以上確保できること（例示基準）） |
|  |  | 秒 |  |  |  |
|  |  | 秒 |  |  |  |
|  |  | 秒 |  |  |  |
|  |  | 秒 |  |  |  |
|  |  | 秒 |  |  |  |

製造保安設備設置概況図

緊 Ｐ 散 Ｐ Ａ ガス漏えい検知部 ガス漏えい警報郎 緊急遮断装置操作位置 散水装置等の操作位置 散水ポンプ設置位置 〃 （防火壁のある場合）

適宜設備距離、置場距離を記入すること。

別紙添付でも可。