安全弁試験結果

| 取付箇所 | メーカー名 | 型式 | 製造番号 | 口径 | 設定圧力MPa | 分 解 前 |  |  |  |  |  | 調 整 後 |  |  |  |  |  | 判 定 | 不適合 の場合 の処置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | １回目 |  | ２回目 |  | ３回目 |  | １回目 |  | ２回目 |  | ３回目 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 吹始 | 吹止 | 吹始 | 吹止 | 吹始 | 吹止 | 吹始 | 吹止 | 吹始 | 吹止 | 吹始 | 吹止 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適･否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適･否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適･否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適･否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適･否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適･否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適･否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適･否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適･否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適･否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適･否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適･否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適･否 |  |

判定基準：バネ式安全弁については設定圧力の９０％以上、１００％以下で吹始め、設定圧力の８０％以上で吹止まること（JLPA）

製造細目告示第１４条の規定により検査を行わない安全弁

| 取付箇所 | メーカー名 | 型式 | 製造番号 | 呼び径 | リフト量 | 弁座口径 | 前回検査 実施年度 |  | 取付箇所 | メーカー名 | 型式 | 製造番号 | 呼び径 | リフト量 | 弁座口径 | 前回検査 実施年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |