充てん設備の概要

| 車輌番号 |  |  |  |  |  |  |  | ポンプ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備の種類 |  |  | 液化石油ガス法施行規則第６４条 第１項・第２項 の充てん設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容 器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 |  |
|  |  |  |  |  | Ｌ |  |  |  |  | 年 月 |  |
|  |  |  |  |  | 液化石油ガス |  |  |  |  | MPa |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 |  |  |  | 主要部分許容最小肉厚 | mm |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  | MPa |  |
|  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  | MPa |  |
|  |  |  |  | 鏡 |  |  |  |  |  | 年 月 |  |
|  |  |  |  | 胴 |  |  |  | コンプレッサ｜ |  |  |  |
|  | (腐れ代含む) |  |  | 鏡 | mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胴 | mm |  |  |  |  | 年 月 |  |
|  |  |  |  | 鏡 | mm |  |  |  |  | 年 月 |  |
|  |  |  |  | 胴 | mm |  |  |  |  | MPa |  |
|  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MPa |  |  |  | 主要部分許容最小肉厚 | mm |  |
|  |  |  |  |  | MPa |  |  |  | 安全弁設定圧力 | MPa |  |
|  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  | MPa |  |
|  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  | MPa |  |
|  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  | 年 月 |  |
|  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  | 容器検査の履歴 |  |  |  |  | 結 果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ・ |  |  |  |  | 年 月 |  |
|  |  |  |  |  | ・ |  |  |  |  | 年 月 |  |
|  |  |  |  |  | ・ |  |  |  |  | MPa |  |
|  |  |  |  |  | ・ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ・ |  |  |  | 主要部分許容最小肉厚 | mm |  |
|  |  |  |  |  | ・ |  |  |  | 安全弁設定圧力 | MPa |  |
|  |  |  |  |  | ・ |  |  |  |  | MPa |  |
|  |  |  |  |  | ・ |  |  |  |  | MPa |  |
|  |  |  |  |  | ・ |  |  |  |  | 年 月 |  |

液石法施行規則第６４条第１項の充てん設備（新型）　保安検査受検資料

高圧ガス保安法の移動式製造設備の許可　　　無・有（　　　　年　　月許可）

貯蔵設備（容器）     　　   容器番号          　　 貯蔵能力       ㎏

| 検 査 内 容 | 検査結果 | 資料番号 |
| --- | --- | --- |
| 耐圧・気密・肉厚 最近の 容器再検査 年 月 ポンプ等開放検査 年 月 外観検査（目視） 気密試験（告示第１８条） 肉 厚（告示第１９条） | 適・否 適・否 適・否 適・否 適・否 |  |
| ポンプ・圧縮機 遠隔操作 発電機の火花を発生しない機構 | 適・否 適・否 |  |
| 充てんホース 設置状況 規 格 安全継手の設置位置（告示第２０条） 安全継手の機能（告示第２０条） カップリング用液流出防止装置の設置状況 カップリング用液流出防止装置の機能／形式（告示第２１条） | 適・否 適・否 適・否 適・否 適・否 適・否 |  |
| 均圧ホース 設置状況 規 格 安全継手の設置位置（告示第２０条） 安全継手の機能（告示第２０条） カップリングの設置状況 カップリングの機能／形式（告示第２２条） | 適・否 適・否 適・否 適・否 適・否 適・否 |  |
| 緊急遮断装置 設置状況 液封による破損防止 | 適・否 適・否 |  |
| 液面計 設置状況 機能／規格（告示第２３条） | 適・否 適・否 |  |
| 温度計 設置状況（告示第２４条） 精度（許容誤差は最小目盛以内） | 適・否 適・否 |  |

| 検 査 内 容 | 検査結果 | 資料番号 |
| --- | --- | --- |
| 圧力計 設置状況（告示第２５条） 精度（許容誤差は最小目盛の２分の１以内） | 適・否 適・否 |  |
| 充てん設備の誤発進防止装置 設置状況 機 能（告示第２６条） | 適・否 適・否 |  |
| 緊急停止スイッチ 設置状況（告示第２７条） 機 能（告示第２７条） | 適・否 適・否 |  |
| 充てんを自動的に停止する装置 （注 緊急遮断，動力等の停止が同時に行われること） 作動（ガス漏れ検知時） 作動（衝撃検知時） 作動（操作箱扉が開いた時） ガス漏れ検知器の設置状況（告示第２８条） ガス漏れ検知器の機能（告示第２８条） 感震器又は振動検知器の設置状況（告示第２９条） 感震器又は振動検知器の機能（告示第２９条） | 適・否 適・否 適・否 適・否 適・否 適・否 適・否 |  |
| 使用の本拠の所在地 警戒標 第１種施設距離及び第２種施設距離／障壁 液化石油ガスが滞留しない構造 | 適・否 適・否 適・否 |  |
| 高圧ガス保安法第２３条関係（移動の基準） 警戒標 温度４０度以下 液面揺動防止措置 容器頂部（含附属品）の高さ 後部取り出し式容器：容器元弁等の位置 後部取出し式容器以外：容器後面とバンパの距離 バルブ等主要な附属品（突出部）の収納 バルブの開閉等の識別表示 災害発生防止用の資材・工具等 | 適・否 適・否 適・否 適・否 適・否 適・否 適・否 適・否 適・否 |  |

・表中の項目について、液化石油ガス法施行規則第６４条第１項の基準等に適合しているか確認を行ってください。

液石法施行規則第６４条第２項の充てん設備（従来型）　保安検査受検資料

高圧ガス保安法の移動式製造設備の許可　　　無・有（　　　　年　　月許可）

貯蔵設備（容器）     　　   容器番号          　　 貯蔵能力       ㎏

| 検 査 内 容 | 検査結果 | 資料番号 |
| --- | --- | --- |
| 耐圧・気密・肉厚 最近の 容器再検査 年 月 ポンプ等開放検査 年 月 外観検査（目視） 気密試験（告示第１８条） 肉 厚（告示第１９条） | 適・否 適・否 適・否 適・否 適・否 |  |
| 製造施設付近の引火性物質等の状況 付近の状況 | 適・否 |  |
| 警戒標 掲示状況 維持管理状況 | 適・否 適・否 |  |
| 消火設備 設置状況 維持管理状況 | 適・否 適・否 |  |
| バルクローリの車庫等 警戒標 第１種施設距離及び第２種施設距離／障壁 液化石油ガスが滞留しない構造 容器置場の消火器 | 適・否 適・否 適・否 適・否 |  |
| 高圧ガス保安法第２３条関係（移動の基準） 警戒標 温度４０度以下 液面揺動防止措置 容器頂部（含附属品）の高さ 後部取り出し式容器：容器元弁等の位置 後部取出し式容器以外：容器後面とバンパの距離 バルブ等主要な附属品（突出部）の収納 バルブの開閉等の識別表示 災害発生防止用の資材・工具等 | 適・否 適・否 適・否 適・否 適・否 適・否 適・否 適・否 適・否 |  |

・表中の項目について、液化石油ガス法施行規則第６４条第２項の基準等に適合しているか確認を行ってください

|  | 常用圧力(MPa) | 試験圧力(MPa) | 保持時間（分） |  | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |

|  |  | 判 定 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 適・否 |
|  |  | 適・否 |
|  |  | 適・否 |
|  |  | 適・否 |
|  |  | 適・否 |

|  | 設計値 mm (腐れ代含) | 設置時 mm | 測 定 値 mm |  |  |  | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |

（注）肉厚測定は、条件の異なる場所ごとに最も肉厚の減少しやすい位置を数点以上、

定めた箇所について行うこと。

測定位置の図面を添付すること。

| 消 火 設 備 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消 火 器 | 設置場所 | 能力単位 | 本数 | 記 事 | 検査結果 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  |  | 適・否 |

温　度　計　検　査　結　果

（認定事業者校正証明書（写）又は基準器検査成績書（写）を添付すること）

| 取 付 箇 所 | 最高温度 ℃ 最小温度 ℃ | 外観検査 | 基準温度 (℃) 比較 |  |  |  |  | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適・否 | 昇 温 |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  | 降 温 |  |  |  |  |  |
|  |  | 適・否 | 昇 温 |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  | 降 温 |  |  |  |  |  |
|  |  | 適・否 | 昇 温 |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  | 降 温 |  |  |  |  |  |
| １．許容誤差は最小目盛以内とする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

圧　力　計　試　験　結　果

（認定事業者校正証明書（写）又は基準器検査成績書（写）を添付すること）

| 取 付 箇 所 | メーカー名 |  | 外観検査 | 基準圧力 (MPa) 比較 |  |  |  |  |  |  |  |  | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 適・否 | 昇 圧 |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  | 降 圧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 適・否 | 昇 圧 |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  | 降 圧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 適・否 | 昇 圧 |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  | 降 圧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 適・否 | 昇 圧 |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  | 降 圧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 適・否 | 昇 圧 |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  | 降 圧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 適・否 | 昇 圧 |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  |  |  | 降 圧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １．最高目盛まで検査すること。 ２．記載欄不足の場合は別紙とすること。 ３．許容誤差は最小目盛の１／２以内とする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |