薬局に必要な調剤設備器具一覧表

調剤設備器具一覧表

| 薬局の所在地 |  |
| --- | --- |

| イ | 液量器 |  |
| --- | --- | --- |
| ロ | 温度計（１００度） |  |
| ハ | 水浴 |  |
| ニ | 調剤台 |  |
| ホ | 軟膏板 |  |
| ヘ | 乳鉢（散剤用のもの）及び乳棒 |  |
| ト | はかり（感量１０㎎のもの及び感量１００㎎のもの） |  |
| チ | ビーカー |  |
| リ | ふるい器 |  |
| ヌ | へら（金属製のもの及び角製又はこれに類するもの） |  |
| ル | メスピペット |  |
| ヲ | メスフラスコ又はメスシリンダー |  |
| ワ | 薬匙（金属製のもの及び角製又はこれに類するもの） |  |
| カ | ロート |  |
| ヨ | 調剤に必要な書籍 |  |

備 考

薬局製剤製造業で必要な器具一覧表

調剤及び試験検査設備器具一覧表

| 薬局の所在地 |  |
| --- | --- |
| 薬局の名称 |  |
| 開設者氏名 |  |

| イ | 液量器 |  |
| --- | --- | --- |
| ロ | 温度計（１００度） |  |
| ハ | 水浴 |  |
| ニ | 調剤台 |  |
| ホ | 軟膏板 |  |
| ヘ | 乳鉢（散剤用のもの）及び乳棒 |  |
| ト | はかり（感量１㎎のもの、感量１０㎎のもの及び感量１００㎎のもの） |  |
| チ | ビーカー |  |
| リ | ふるい器 |  |
| ヌ | へら（金属製のもの及び角製又はこれに類するもの） |  |
| ル | メスピペット |  |
| ヲ | メスフラスコ又はメスシリンダー |  |
| ワ | 薬匙（金属製のもの及び角製又はこれに類するもの） |  |
| カ | ロート |  |
| ヨ | 顕微鏡(倍率300倍以上のもの）、ルーペ(倍率10倍以上のもの)又は粉末Ｘ線回折装置 |  |
| タ | 試験検査台 |  |
| レ | デシケーター |  |
| ソ | はかり（感量１ｍｇのもの） |  |
| ツ | 薄層クロマトグラフ装置 |  |
| ネ | 比重計又は振動式密度計 |  |
| ナ | ｐＨ計 |  |
| ラ | ブンゼンバーナー又はアルコールランプ |  |
| ム | 崩壊度試験器 |  |
| ウ | 融点測定器 |  |
| ヰ | 調剤及び試験検査に必要な書籍 |  |

備 考

薬局製剤製造業で必要な器具一覧表（他の試験検査機関を利用する場合）

調剤及び試験検査設備器具一覧表（一部利用）

| 薬局の所在地 |  |
| --- | --- |
| 薬局の名称 |  |
| 開設者氏名 |  |

| イ | 液量器 |  |
| --- | --- | --- |
| ロ | 温度計（１００度） |  |
| ハ | 水浴 |  |
| ニ | 調剤台 |  |
| ホ | 軟膏板 |  |
| ヘ | 乳鉢（散剤用のもの）及び乳棒 |  |
| ト | はかり（感量１㎎のもの、感量１０㎎のもの及び感量１００㎎のもの） |  |
| チ | ビーカー |  |
| リ | ふるい器 |  |
| ヌ | へら（金属製のもの及び角製又はこれに類するもの） |  |
| ル | メスピペット |  |
| ヲ | メスフラスコ又はメスシリンダー |  |
| ワ | 薬匙（金属製のもの及び角製又はこれに類するもの） |  |
| カ | ロート |  |
| ヨ | 顕微鏡(倍率300倍以上のもの)、ルーペ(倍率10倍以上のもの)又は粉末Ｘ線回折装置 |  |
| タ | 試験検査台 |  |
| レ | デシケーター |  |
| ソ | はかり（感量１ｍｇのもの） |  |
| ツ | 薄層クロマトグラフ装置 |  |
| ネ | 比重計又は振動式密度計 |  |
| ナ | ｐＨ計 |  |
| ラ | ブンゼンバーナー又はアルコールランプ |  |
| ム | 崩壊度試験器 |  |
| ウ | 融点測定器 |  |
| ヰ | 調剤及び試験検査に必要な書籍 |  |

備 考 上記品目のうち次の４品目は、厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関を利用し、自己の責任において試験検査を行う。 １ (ソ) はかり（感量１㎎のもの） ２ (ツ) 薄層クロマトグラフ装置 ３ (ナ) ｐＨ計 ４ (ム) 崩壊度試験器