## 一戸建て
別記２
現場検査チェックシート（戸建て住宅用）
現場検査での書類チェックシート共通項目 ※該当する項目にチェックを入れる
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 判断不能 |  | Ⅰレベル検査項目数：１５ 総検査項目数：１９ | 検査対象外
|  |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ
（１）契約書等の確認事項
□ |  |  | □ |  | ・契約書がある | □
□ |  |  | □ |  | ・書類検査報告書（コピー）が添付されている | □
| □ |  |  | □ | （２）打ち合わせシートが添付されている |  | □
□ |  |  | □ |  | （３）工事完了・同確認書を作成している | □
（４）工事完了・同確認書の確認事項
□ |  |  | □ |  | ・工事名称 | □
□ |  |  | □ |  | ・工事場所 | □
□ |  |  | □ |  | ・工期 | □
□ |  |  | □ |  | ・注文者氏名 | □
□ |  |  | □ |  | ・ 〃 住所 | □
|  | □ |  | □ | ・ 〃 連絡先（電話番号、Ｆａｘ番号等） |  | □
□ |  |  | □ |  | ・請負者会社名 | □
□ |  |  | □ |  | ・ 〃 代表者名 | □
□ |  |  | □ |  | ・ 〃 押印 | □
□ |  |  | □ |  | ・ 〃 住所 | □
|  | □ |  | □ | ・ 〃 担当者名 |  | □
|  | □ |  | □ | ・ 〃 連絡先（電話番号、Ｆａｘ番号） |  | □
□ |  |  | □ |  | ・工事完了確認年月日 | □
□ |  |  | □ |  | ・注文者の印またはサイン | □
□ |  |  | □ |  | （５）工事完了・同確認書は２部作成し、注文者と請負者が各自保有している | □
① | ② |  | ③ | ④ |  | ⑤ | ⑥
[5 empty] | a＝15－⑤ | a＝
[5 empty] | b＝③ | b＝
[5 empty] | c＝① | c＝
[5 empty] | d＝19－⑤－⑥ | d＝
[5 empty] | e＝③＋④ | e＝
[5 empty] | f＝①＋② | f＝
① 屋根
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 判断不能 |  | Ⅰレベル検査項目数：４ 総検査項目数：１１ | 検査対象外
|  |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ
（１）目視等での確認事項
□ |  |  | □ |  | ・全体（屋根の形状、破風板、鼻隠、雪止め、雨樋等）的に適切に施工されて○ いる | □
□ |  |  | □ |  | ・小屋裏の換気は適切である | □
|  | □ |  | □ | ・テレビアンテナがある場合、受信に支障のない範囲である |  | □
| □ |  |  | □ | ・付帯工事（軒樋、板金、トップライト等）は適切である |  | □
| □ |  |  | □ | ・棟、外壁と屋根の取り合い、水切、谷樋の各納まりは適切である |  | □
| □ |  |  | □ | ・雨水の処理（排水管に接続、敷地内で処理）は適切である |  | □
（２）関係書類、写真等での確認事項
□ |  |  | □ |  | ・契約書および設計図書記載の材料である（納品書等の関係書類等で確認） 日本瓦（いぶし瓦、陶器瓦）、 洋風瓦（スペイン瓦、モニエル瓦）、 スレート系（カラーベスト、コロニアル、U瓦）、 金属系（鋼板、アルミ鋼板、銅板） | □
| □ |  |  | □ | ・下地材（垂木、野地板、コンパネ、破風、鼻隠腐食等）の劣化状況は支障の○ ない範囲である |  | □
| □ |  |  | □ | ・防水紙、瓦桟等の下地材の状況は支障のない範囲である |  | □
□ |  |  | □ |  | （３）材料メーカーや施工者による保証（防水）がある | □
|  | □ |  | □ | （４）発生材料の処分方法は適切である |  | □
① | ② |  | ③ | ④ |  | ⑤ | ⑥
[5 empty] | a＝4－⑤ | a＝
[5 empty] | b＝③ | b＝
[5 empty] | c＝① | c＝
[5 empty] | d＝11－⑤－⑥ | d＝
[5 empty] | e＝③＋④ | e＝
[5 empty] | f＝①＋② | f＝
② 外壁
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 判断不能 |  | Ⅰレベル検査項目数：１０ 総検査項目数：２３ | 検査対象外
|  |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ
１ 外壁塗装（モルタル下地）
（１）目視等での確認事項
□ |  |  | □ |  | ・壁面にクラック誘発目地を設けてあり適切である | □
□ |  |  | □ |  | ・壁面にクラックや浮きがなく適切である | □
□ |  |  | □ |  | ・サッシ廻りはシーリング材が施工されている | □
| □ |  |  | □ | ・壁面の汚れは落としてある |  | □
（２）関係書類、写真等での確認事項
□ |  |  | □ |  | ・契約書および設計図書記載の材料である（納品書等の関係書類等で確認） | □
| □ |  |  | □ | ・外壁下地アスファルトフェルトの重ねは支障のない範囲である （平部分・出隅・入り隅） |  | □
| □ |  |  | □ | ・モルタル塗り各部の厚さは支障のない範囲である |  | □
| □ |  |  | □ | ・クラックまたはモルタルの浮きの補修をおこなっている （クラック位置、長さ、幅、深さ等） |  | □
| □ |  |  | □ | ・下塗り剤（シーラ）を使用している |  | □
| □ |  |  | □ | ・仕上げは、中塗り・上塗りをしている |  | □
２ サイディング
（１）目視等での確認事項
□ |  |  | □ |  | ・土台水切りを使用している | □
□ |  |  | □ |  | ・サイディングの目地はシーリング材が施工されている | □
□ |  |  | □ |  | ・サッシ廻りはシーリング材が適切に施工されている | □
□ |  |  | □ |  | ・サイディング材にひび割れ（特にくぎ留め施工の周囲端部から20mm確保） がなく適切である | □
（２）関係書類、写真等での確認事項
□ |  |  | □ |  | ・契約書および設計図書記載の材料である（納品書等の証拠書等で確認） | □
| □ |  |  | □ | ・防水紙（透湿防水シート）を使用しており、重ねは適切である |  | □
| □ |  |  | □ | ・通気胴縁を使用している |  | □
| □ |  |  | □ | ・サッシの周囲は防水テープを使用しており、張り方の施工順序は適切である |  | □
| □ |  |  | □ | ・目地部は目地ジョイナーを使用している |  | □
| □ |  |  | □ | ・サイディングの留め付けは、製造所の仕様を確認して施工している |  | □
| □ |  |  | □ | ・目地部分のシーリング材は、製造所の仕様を確認して施工している |  | □
□ |  |  | □ |  | （３）縦樋やつかみ金具等は交換されている | □
|  | □ |  | □ | （４）発生材料の処分方法は適切である |  | □
① | ② |  | ③ | ④ |  | ⑤ | ⑥
[5 empty] | a＝10－⑤ | a＝
[5 empty] | b＝③ | b＝
[5 empty] | c＝① | c＝
[5 empty] | d＝23－⑤－⑥ | d＝
[5 empty] | e＝③＋④ | e＝
[5 empty] | f＝①＋② | f＝
③ 玄関
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 判断不能 |  | Ⅰレベル検査項目数：４ 総検査項目数：５ | 検査対象外
|  |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ
（１）目視等での確認事項
□ |  |  | □ |  | ・契約書等の内容にあった製品の設置、または施工がされている | □
□ |  |  | □ |  | ・玄関ドアの取付けは適切である | □
□ |  |  | □ |  | ・玄関踏み込み床の仕上がりは適切である | □
□ |  |  | □ |  | ・玄関ドアの開閉、鍵の施錠状態は適切である | □
|  | □ |  | □ | （２）発生材料の処分方法は適切である |  | □
① | ② |  | ③ | ④ |  | ⑤ | ⑥
[5 empty] | a＝4－⑤ | a＝
[5 empty] | b＝③ | b＝
[5 empty] | c＝① | c＝
[5 empty] | d＝5－⑤－⑥ | d＝
[5 empty] | e＝③＋④ | e＝
[5 empty] | f＝①＋② | f＝
④ 床、壁、天井、階段
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 判断不能 |  | Ⅰレベル検査項目数：７ 総検査項目数：１０ | 検査対象外
|  |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ
（１）目視等での確認
□ |  |  | □ |  | ・契約書等の内容にあったの材料等で施工がされている | □
□ |  |  | □ |  | ・床の仕上がりは適切である | □
□ |  |  | □ |  | ・巾木の仕上がりは適切である | □
□ |  |  | □ |  | ・壁の仕上がりは適切である | □
□ |  |  | □ |  | ・天井の仕上がりは適切である | □
□ |  |  | □ |  | ・造作家具の仕上がりは適切である | □
（２）関係書類、写真等での確認事項
| □ |  |  | □ | ・床、クロス等の接着剤は、フォースター（Ｆ☆☆☆☆）以上である |  | □
| □ |  |  | □ | ・床材、合板等の下地材は、フォースター（Ｆ☆☆☆☆）以上である |  | □
□ |  |  | □ |  | ・土台、柱、大引き、根太、床束、床、床下地、壁材等の腐食状況を事前調 ○ 査、または解体時に確認している | □
|  | □ |  | □ | （３）発生材料の処分方法は適切である |  | □
① | ② |  | ③ | ④ |  | ⑤ | ⑥
[5 empty] | a＝7－⑤ | a＝
[5 empty] | b＝③ | b＝
[5 empty] | c＝① | c＝
[5 empty] | d＝10－⑤－⑥ | d＝
[5 empty] | e＝③＋④ | e＝
[5 empty] | f＝①＋② | f＝
⑤ 床下
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 判断不能 |  | Ⅰレベル検査項目数：５ 総検査項目数：６ | 検査対象外
|  |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ
（１）目視等での確認事項
□ |  |  | □ |  | ・契約書等の内容にあった材料、製品の設置、または施工がされている | □
□ |  |  | □ |  | ・構造金物は効果的な使い方がされている | □
□ |  |  | □ |  | ・新設の基礎は適切に施工されている | □
（２）関係書類、写真等での確認事項
□ |  |  | □ |  | ・防湿工事（土間コンクリート、防湿シート等）は適切である | □
□ |  |  | □ |  | ・土台、柱、大引き、根太、床束等の腐食状況を事前調査、または解体時に ○ 確認している | □
|  | □ |  | □ | （３）発生材料の処分方法は適切である |  | □
① | ② |  | ③ | ④ |  | ⑤ | ⑥
[5 empty] | a＝5－⑤ | a＝
[5 empty] | b＝③ | b＝
[5 empty] | c＝① | c＝
[5 empty] | d＝6－⑤－⑥ | d＝
[5 empty] | e＝③＋④ | e＝
[5 empty] | f＝①＋② | f＝
⑥ 台所（システムキッチン等、設備工事含む）
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 判断不能 |  | Ⅰレベル検査項目数：３ 総検査項目数：１０ | 検査対象外
|  |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ
（１）目視等での確認事項
□ |  |  | □ |  | ・契約書および設計図書記載の製品である（納品書等の関係書類等で確認） | □
□ |  |  | □ |  | ・給水管、給湯管、排水管、照明器具、換気扇等の機能が確保されている | □
| □ |  |  | □ | ・流し台とサッシとの取り合いは適切である |  | □
| □ |  |  | □ | ・流し台と壁との取り合いは適切である |  | □
（２）関係書類、写真等での確認事項
□ |  |  | □ |  | ・土台、柱、大引き、根太、床束、床、床下地、壁材等の腐食状況を事前調 ○ 査、または解体時に確認している | □
| □ |  |  | □ | ・改修前の設備配管等の状況を確認している |  | □
| □ |  |  | □ | ・改修後の設置状況を確認している |  | □
| □ |  |  | □ | ・合板等と接着剤は、フォースター（Ｆ☆☆☆☆）以上である |  | □
|  | □ |  | □ | （３）材料メーカーや施工者による保証がある |  | □
|  | □ |  | □ | （４）発生材料の処分方法は適切である |  | □
① | ② |  | ③ | ④ |  | ⑤ | ⑥
[5 empty] | a＝3－⑤ | a＝
[5 empty] | b＝③ | b＝
[5 empty] | c＝① | c＝
[5 empty] | d＝10－⑤－⑥ | d＝
[5 empty] | e＝③＋④ | e＝
[5 empty] | f＝①＋② | f＝
⑦ 浴室（ユニットバスの場合、設備工事含む）
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 判断不能 |  | Ⅰレベル検査項目数：３ 総検査項目数：１０ | 検査対象外
|  |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ
（１）目視等での確認事項
□ |  |  | □ |  | ・契約書および設計図書記載の製品である（納品書等の関係書類等で確認） | □
| □ |  |  | □ | ・設備配管等は適切である（点検口等で確認ができる場合） |  | □
□ |  |  | □ |  | ・給水管、給湯管、排水管、照明器具、換気扇等の機能が確保されている | □
| □ |  |  | □ | ・脱衣室と浴室の取り合い（床、建具廻り）は適切である |  | □
| □ |  |  | □ | ・浴室とサッシとの取り合い（内部、外部）は適切である |  | □
（２）関係書類、写真等での確認事項
□ |  |  | □ |  | ・土台、柱、間柱等の腐食状況を事前調査、または解体時に確認している | □
| □ |  |  | □ | ・改修前の設備配管等の状況を確認している |  | □
| □ |  |  | □ | ・改修後の設置状況を確認している |  | □
|  | □ |  | □ | （３）材料メーカーや施工者による保証がある |  | □
|  | □ |  | □ | （４）発生材料の処分方法は適切である |  | □
① | ② |  | ③ | ④ |  | ⑤ | ⑥
[5 empty] | a＝3－⑤ | a＝
[5 empty] | b＝③ | b＝
[5 empty] | c＝① | c＝
[5 empty] | d＝10－⑤－⑥ | d＝
[5 empty] | e＝③＋④ | e＝
[5 empty] | f＝①＋② | f＝
⑧ トイレ（設備工事含む）
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 判断不能 |  | Ⅰレベル検査項目数：３ 総検査項目数：７ | 検査対象外
|  |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ
（１）目視等での確認事項
□ |  |  | □ |  | ・契約書および設計図書記載の製品である（納品書等の関係書類等で確認） | □
□ |  |  | □ |  | ・給水管、排水管、便器および付属機器等の機能が確保されている | □
（２）関係書類、写真等での確認事項
□ |  |  | □ |  | ・土台、柱、大引き、根太、床、床下地、壁材等の腐食状況を事前調査、また○ は解体時に確認している | □
| □ |  |  | □ | ・改修前の設備配管等の状況を確認している |  | □
| □ |  |  | □ | ・改修後の設置状況を確認している |  | □
|  | □ |  | □ | （３）材料メーカーや施工者による保証がある |  | □
|  | □ |  | □ | （４）発生材料の処分方法は適切である |  | □
① | ② |  | ③ | ④ |  | ⑤ | ⑥
[5 empty] | a＝3－⑤ | a＝
[5 empty] | b＝③ | b＝
[5 empty] | c＝① | c＝
[5 empty] | d＝7－⑤－⑥ | d＝
[5 empty] | e＝③＋④ | e＝
[5 empty] | f＝①＋② | f＝
⑨ テラス、ベランダ、バルコニー
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 判断不能 |  | Ⅰレベル検査項目数：３ 総検査項目数：８ | 検査対象外
|  |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ
（１）目視等での確認事項
□ |  |  | □ |  | ・契約書等の内容にあった材料、製品の設置、または施工がされている | □
| □ |  |  | □ | ・バルコニー床の排水勾配はとれている また水たまりがなく適切である |  | □
| □ |  |  | □ | ・壁面及び開口部の取り合い部分は適正な立上がり寸法で適切である |  | □
| □ |  |  | □ | ・手摺の下地への固定状況、シーリング等は適切である |  | □
（２）関係書類、写真等での確認事項
□ |  |  | □ |  | ・柱、横架材、床下地等の腐食状況を事前調査、または解体時に確認している | □
| □ |  |  | □ | ・必要なか所に防水紙（透湿防水シート）を使用している |  | □
□ |  |  | □ |  | （３）材料メーカーや施工者による保証（防水）がある | □
|  | □ |  | □ | （４）発生材料の処分方法は適切である |  | □
① | ② |  | ③ | ④ |  | ⑤ | ⑥
[5 empty] | a＝3－⑤ | a＝
[5 empty] | b＝③ | b＝
[5 empty] | c＝① | c＝
[5 empty] | d＝8－⑤－⑥ | d＝
[5 empty] | e＝③＋④ | e＝
[5 empty] | f＝①＋② | f＝
⑩ 建 具
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 判断不能 |  | Ⅰレベル検査項目数：２ 総検査項目数：６ | 検査対象外
|  |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ
（１）目視等での確認
□ |  |  | □ |  | ・契約書等の内容にあった製品の設置、または施工がされている | □
□ |  |  | □ |  | ・建具の取付け、開閉、鍵の施錠状態は適切である | □
（２）関係書類、写真等での確認事項
| □ |  |  | □ | ・木製建具の接着剤は、フォースター（Ｆ☆☆☆☆）以上である |  | □
| □ |  |  | □ | ・木製建具の材料は、フォースター（Ｆ☆☆☆☆）以上である |  | □
|  | □ |  | □ | （３）材料メーカーや施工者による保証がある |  | □
|  | □ |  | □ | （４）発生材料の処分方法は適切である |  | □
① | ② |  | ③ | ④ |  | ⑤ | ⑥
[5 empty] | a＝2－⑤ | a＝
[5 empty] | b＝③ | b＝
[5 empty] | c＝① | c＝
[5 empty] | d＝6－⑤－⑥ | d＝
[5 empty] | e＝③＋④ | e＝
[5 empty] | f＝①＋② | f＝
⑪ バリアフリー
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 判断不能 |  | Ⅰレベル検査項目数：３ 総検査項目数：７ | 検査対象外
|  |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ
（１）目視等での確認事項
□ |  |  | □ |  | ・契約書等の内容（段差解消、手すりの位置など）にあった施工がされている | □
（２）関係書類、写真等での確認事項
□ |  |  | □ |  | ・手摺りの下地補強がされている | □
□ |  |  | □ |  | ・土台、柱、大引き、根太、床束、床、床下地、壁材等の腐食状況を事前調 ○ 査、または解体時に確認している | □
| □ |  |  | □ | ・床材、合板等の接着剤は、フォースター（Ｆ☆☆☆☆）以上である |  | □
| □ |  |  | □ | ・床材、合板等の材料は、フォースター（Ｆ☆☆☆☆）以上である |  | □
|  | □ |  | □ | （３）材料メーカーや施工者による保証がある |  | □
|  | □ |  | □ | （４）発生材料の処分方法は適切である |  | □
① | ② |  | ③ | ④ |  | ⑤ | ⑥
[5 empty] | a＝3－⑤ | a＝
[5 empty] | b＝③ | b＝
[5 empty] | c＝① | c＝
[5 empty] | d＝7－⑤－⑥ | d＝
[5 empty] | e＝③＋④ | e＝
[5 empty] | f＝①＋② | f＝
⑫ 省エネルギー化
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 判断不能 |  | Ⅰレベル検査項目数：１ 総検査項目数：６ | 検査対象外
|  |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ
（１）目視等での確認事項
□ |  |  | □ |  | ・契約書等の内容にあった材料、製品の設置、または施工がされている | □
（２）関係書類、写真等での確認事項
| □ |  |  | □ | ・屋根等に機器を設置する場合は、屋根部分と機器の架台が支障なく施工 されている |  | □
| □ |  |  | □ | ・断熱材は、適切に設置されている |  | □
| □ |  |  | □ | ・断熱材（繊維系）は、フォースター（Ｆ☆☆☆☆）以上である |  | □
|  | □ |  | □ | （３）材料メーカーや施工者による保証がある |  | □
|  | □ |  | □ | （４）発生材料の処分方法は適切である |  | □
① | ② |  | ③ | ④ |  | ⑤ | ⑥
[5 empty] | a＝1－⑤ | a＝
[5 empty] | b＝③ | b＝
[5 empty] | c＝① | c＝
[5 empty] | d＝6－⑤－⑥ | d＝
[5 empty] | e＝③＋④ | e＝
[5 empty] | f＝①＋② | f＝
⑬ 耐震改修（中間検査時）
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 判断不能 |  | Ⅰレベル検査項目数：８ 総検査項目数：１０ | 検査対象外
|  |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ
（１）目視等での確認事項
□ |  |  | □ |  | ・基礎の補強方法は適切である | □
□ |  |  | □ |  | ・基礎と土台の補強方法は適切である | □
□ |  |  | □ |  | ・土台と柱の補強方法は適切である | □
□ |  |  | □ |  | ・柱と梁の補強方法は適切である | □
□ |  |  | □ |  | ・斜材または構造用合板の取付け位置は適切である | □
□ |  |  | □ |  | ・金物の取付け位置、数量は適切である | □
□ |  |  | □ |  | ・釘の長さ、間隔は適切である | □
□ |  |  | □ |  | ・土台、柱、大引き、根太、床束、床、床下地、壁材等の腐食状況を事前調 ○ 査、または解体時に確認している | □
（２）関係書類、写真等での確認事項
| □ |  |  | □ | ・隠れた部分の施工状況は支障のない範囲である |  | □
|  | □ |  | □ | （３）発生材料の処分方法は適切である |  | □
① | ② |  | ③ | ④ |  | ⑤ | ⑥
[5 empty] | a＝8－⑤ | a＝
[5 empty] | b＝③ | b＝
[5 empty] | c＝① | c＝
[5 empty] | d＝10－⑤－⑥ | d＝
[5 empty] | e＝③＋④ | e＝
[5 empty] | f＝①＋② | f＝
⑭ ①～⑬以外のリフォーム工事
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 判断不能 |  | Ⅰレベル検査項目数：１ 総検査項目数：３ | 検査対象外
|  |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅱ Ⅲ
（１）目視等での確認事項
□ |  |  | □ |  | ・契約書等の内容にあった材料、製品の設置、または施工がされている | □
（２）関係書類、写真等での確認事項
| □ |  |  | □ | ・隠れた部分の施工状況は支障のない範囲である |  | □
|  | □ |  | □ | （３）発生材料の処分方法は適切である |  | □
① | ② |  | ③ | ④ |  | ⑤ | ⑥
[5 empty] | a＝1－⑤ | a＝
[5 empty] | b＝③ | b＝
[5 empty] | c＝① | c＝
[5 empty] | d＝3－⑤－⑥ | d＝
[5 empty] | e＝③＋④ | e＝
[5 empty] | f＝①＋② | f＝